Приложение № 7 к положению

от __________ №________

Наряд – допуск по ПОТ ЭЭ

Лицевая сторона наряда

| Организация |  |
| --- | --- |
| Подразделение |  |

| НАРЯД-ДОПУСК № |  |
| --- | --- |
| для работы в электроустановках |  |  |

| Ответственному руководителю работ |  | , допускающему |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (фамилия, инициалы) |  | (фамилия, инициалы) |

| Производителю работ |  | , наблюдающему |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (фамилия, инициалы) |  | (фамилия, инициалы) |

| с членами бригады |  |
| --- | --- |
|  | (фамилия, инициалы) |
| (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) |  |

| поручается |  |
| --- | --- |

| Работу начать: дата |  |  | время |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работу закончить: дата |  |  | время |  |

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

| Отдельные указания |  |
| --- | --- |

| Наряд выдал: дата |  |  | время |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись |  | Фамилия, инициалы |  |  |  |

| Наряд продлил по: дата |  |  |  | время |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись |  |  | Фамилия, инициалы |  |  |  |

Регистрация целевого инструктажа,

проводимого выдающим наряд

| Целевой инструктаж провел |  |  |  | Целевой инструктаж получил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работник выдавший наряд |  |  |  | Ответственный руководитель работ (производитель работ) |  |  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |

Разрешение на подготовку рабочих мест

и на допуск к выполнению работ

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия, инициалы) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Оборотная сторона наряда

| Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Допускающий |  |
|  |  |  | (подпись) |

| Ответственный руководитель работ (производитель работ) |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

Регистрация целевого инструктажа,

проводимого допускающим при первичном допуске

| Целевой инструктаж провел |  |  |  | Целевой инструктаж получил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускающий |  |  |  | Ответственный руководитель работ, производитель работ (наблюдающий), члены бригады |  |  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись) |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочего места | Дата, время | Подписи (подпись, фамилия, инициалы) |  | Дата, время | Подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись, фамилия, инициалы) |
|  |  | допускающего | Производителя работ (наблюдающего) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого

ответственным руководителем работ (производителем, наблюдающим)

| Целевой инструктаж провел |  |  |  | Целевой инструктаж получил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный руководитель работ |  |  |  | Производитель работ (наблюдающий), члены бригады |  |  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись) |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |
| Производитель работ (наблюдающий) |  |  |  | Члены бригады |  |  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись) |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сообщено (кому) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  |
| Дата |  |  |  | время |  |

| Производитель работ (наблюдающий) |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, фамилия, инициалы) |
| Ответственный руководитель работ |  |
|  | (подпись, фамилия, инициалы) |