## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
замеры для сайта СГЭС |  |  |  | Created: 20230227 11:38 | ControlAge.exe: 8.1.34.5822 | Script: 8.1.13.23546 | EcomData.dll: 8.1.82.8396 | UTC+3
TYPE2 | MONTH | 1 | 0 |  |  | MAIN |  |  |  | EXCEL | 3 | [5 empty] | -180 |  | 1
MAINSHEET | 2 |  | 2 | [8 empty] | EXPANDLEVELS | 1 | ALL |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
BLOCK | 6 | 1 | 1 | 5 2895 2897 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 11037 9079 | [7 empty] | EXPANDOBJECTS | 1 |  | PRN_ | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
BLOCKCELL | 6 | 1 | 1 | [6 empty] | NUMBER | [7 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 2 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PS_ |  |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 3 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PRN_ |  |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 4 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [7 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 5 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [7 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 6 | 1 |  | 2 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 7 | 1 |  | 4 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 8 | 1 |  | 6 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 9 | 1 |  | 8 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
DATE | 4 | 6 | dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 10 | с dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 12 | по dd.MM.yyyy h:mm |  | END | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 2 | 2 | MMMM |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT

## Лист1
Результаты контрольных замеров
Январь
№ | Название подстанции | Название присоединения | Хар-ка учета |  | Показания счетчика на: |  |  |  | Среднее значение за период:
[5 empty] | 01.01.2023 0:00 |  |  |  | с 01.01.2023 0:00 |  | по 01.02.2023 0:00
|  |  | Тип счетчика | № счетчика | A отдача, кВт*ч | A прием, кВт*ч | R отдача | R прием | Мощность отдача, кВт | Мощность прием, кВт | tg(φ), отдача | tg(φ), прием
1 |  | КНС-4 | M-230ART | 04499556 | 0.975 |  | 0.844 |  | 1.95 | 0 | 0.86564 | 0
2 | КРУН 1063 | 5-17 КРУН-10 кВ 1063 | M-230ART | 09279717 |  | 1.8 |  | 0.009 | 0 | 3.6 | 0 | 0.005
3 | КРУН 1064 | 5-18 КРУН-10 кВ 1064 | M-230ART | 09255007 |  | 48.89 |  | 10.73 | 0 | 97.78 | 0 | 0.21947
4 | КТПН-21 | 5-136 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок" | M-230ART | 09279759 | 0 |  | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-52 | 5-134 РУ-0.4 кВ КТПН-52 | M-230ART | 20144533 | 72.827 |  | 9.351 |  | 145.654 | 0 | 0.1284 | 0
6 | КТПН-56 | 5-133 РУ-0.4 кВ КТПН-56 | M-230ART | 19093203 | 22.908 |  | 0.392 |  | 45.816 | 0 | 0.017112 | 0
7 | КТПН-73П, 83П | КТПН-73П Ввод-1 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 10165437 | 105.724 |  | 0.018 |  | 211.448 | 0 | 0.00017025 | 0
8 | КТПН-73П, 83П | КТПН-73П Ввод-2 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 10165436 | 108.566 |  | 0.019 |  | 217.132 | 0 | 0.00017501 | 0
9 | КТПН-73П, 83П | КТПН-83П Ввод-1 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 19513957 | 1.558 |  | 0.669 |  | 3.116 | 0 | 0.4294 | 0
10 | КТПН-73П, 83П | КТПН-83П Ввод-2 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 19513883 | 4.465 |  | 0.42 |  | 8.93 | 0 | 0.094065 | 0
11 | КТПН-205 | 5-156 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза | M-230ART | 01120136 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТПН-400/6 БПО | 11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.Зеленый | A1800 | 01210929 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | КТПН-638 | 5-26 РУ-0.4 кВ КТПН-638 | A1800 | 01197034 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | КТПН-669 | 11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669 | M-230ART | 07012226 |  | 15.936 |  | 3.425 | 0 | 31.872 | 0 | 0.21492
15 | КТПН-670 | 5-138 РУ-0.4кВ КТПН-670 | M-230ART | 44807266 |  | 23.604 |  | 1.086 | 0 | 47.208 | 0 | 0.046009
16 | КТПН-678 | 11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678 | M-230ART | 39058053 |  | 7.312 |  | 1.605 | 0 | 14.624 | 0 | 0.2195
17 | КТПН-686 | 5-135 РУ-0.4кВ КТПН-686 | M-230ART | 15626421 |  | 23.392 |  | 1.407 | 0 | 46.784 | 0 | 0.060149
19 | КТПН-693 | 5-11 РУ-0.4 кВ КТПН-693 | M-230ART | 18435461 |  | 19.134 |  | 0.118 | 0 | 38.268 | 0 | 0.006167
20 | КТПН-700 (КРУН-940 6кВ п.Снежный) | 5-201 ПС 110/6кВ №46 яч.13 | M-230ART | 09254987 | 42.992 |  | 4.749 |  | 85.984 | 0 | 0.11046 | 0
21 | КТПН-707 | 5-6 (ф.46-13) РУ-0.4 кВ КТПН-707 | M-234ART | 41841232 |  | 32.036 |  | 3.673 | 0 | 64.072 | 0 | 0.11465
22 | КТПН-709 | 5-7 (ф.46-13) РУ-0.4 кВ КТПН-709 | M-234ART | 41841199 |  | 62.749 |  | 4.192 | 0 | 125.498 | 0 | 0.066806
23 | КТПН-714 | 5-5 (ф.46-03) РУ-0.4 кВ КТПН-714 | M-230ART | 10163129 |  | 11.443 |  | 0.002 | 0 | 22.886 | 0 | 0.00017478
24 | КТПН-731 | 5-155-4 РУ-0.4 кВ КТПН-731 | M-230ART | 39058063 |  | 14.187 |  | 3.181 | 0 | 28.374 | 0 | 0.22422
25 | КТПН-732 | 9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2 | M-230ART | 01120397 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТПН-733 | 5-155-2 РУ-0.4 кВ КТПН-733 | M-230ART | 10163081 |  | 24.568 |  | 3.432 | 0 | 49.136 | 0 | 0.13969
27 | КТПН-734 | 5-13 РУ-0.4кВ КТПН-734 | M-230ART | 21743968 |  | 12.587 |  | 3.378 | 0 | 25.174 | 0 | 0.26837
28 | КТПН-737 | Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Строительная) | A1800 | 01200267 | 18.488 |  | 4.655 |  | 36.976 | 0 | 0.25178 | 0
29 | КТПН-737 | Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Шукшинская) | A1800 | 01200266 | 12.026 |  | 0.323 |  | 24.052 | 0 | 0.026858 | 0
30 | КТПН-738 | Ввод-0.4кВ | M-230ART | 15592637 | 30.299 |  | 4.978 |  | 60.598 | 0 | 0.1643 | 0
31 | ПС 35/6 кВ №27 | 5-1 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02 | M-230ART | 19102872 | 240.278 |  | 95.806 |  | 480.556 | 0 | 0.39873 | 0
32 | ПС 35/6 кВ №27 | 5-2 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19 | M-230ART | 19102880 | 219.857 |  | 45.629 |  | 439.714 | 0 | 0.20754 | 0
33 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-9 РУ-6 кВ Яч.7 | A1800 | 01176989 | 923.842 |  | 117.338 |  | 1847.684 | 0 | 0.12701 | 0
34 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-10 РУ-6 кВ Яч.18 | A1800 | 01197004 | 102.289 |  | 32.717 |  | 204.578 | 0 | 0.31985 | 0
35 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-202 яч.14 | M-230ART | 20152693 | 246.756 |  | 23.745 |  | 493.512 | 0 | 0.096229 | 0
36 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-213 яч.5 ТП-888, ТП-889 | M-230ART | 26876576 | 265.746 |  | 26.706 |  | 531.492 | 0 | 0.10049 | 0
37 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-214 яч.19 ТП-888, ТП-889 | M-230ART | 27409649 | 134.362 |  | 5.745 |  | 268.724 | 0 | 0.042758 | 0
38 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-231 яч.9 резерв | M-230ART | 26033181 | 1136.12 |  | 126.705 |  | 2272.24 | 0 | 0.11152 | 0
39 | ПС 110/6 кВ №46 | 11-11 РУ-6кВ яч.20 | A1800 | 01197009 | 452.801 |  | 51.608 |  | 905.602 | 0 | 0.11398 | 0
40 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 5-52,54 ОПУ-110 кВ 1Т | A1800 | 01197019 | 4085.617 |  | 713.612 |  | 8171.234 | 0 | 0.17466 | 0
41 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 5-53,55 ОПУ-110 кВ 2Т | A1800 | 01197020 | 4722.367 |  | 820.511 |  | 9444.734 | 0 | 0.17375 | 0
42 | ПС 110/10/10 кВ Университет | 5-175 Университет вв-1 | A1800 | 01180313 | 0 | 1638.994 | 62.007 | 0.05 | 0 | 3277.988 | 0 | 3.0507e-05
43 | ПС 110/10/10 кВ Университет | 5-176 Университет вв-2 | A1800 | 01180312 | 0 | 1793.964 | 97.845 | 0.003 | 0 | 3587.928 | 0 | 1.6723e-06
44 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-19 РУ-10 кВ яч.27 | A1800 | 01197027 | 0 |  | 0.025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-20 РУ-10 кВ яч.26 | A1800 | 01197030 | 915.173 |  | 80.435 |  | 1830.346 | 0 | 0.08789 | 0
46 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-21 РУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197024 | 480.628 |  | 4.611 |  | 961.256 | 0 | 0.0095937 | 0
47 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-22 РУ-10 кВ яч.24 | A1800 | 01197033 | 1378.601 |  | 49.71 |  | 2757.202 | 0 | 0.036058 | 0
48 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-23 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197023 | 236.132 |  | 4.272 |  | 472.264 | 0 | 0.018092 | 0
49 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-24 РУ-10 кВ яч.15 | A1800 | 01197032 | 1316.884 |  | 26.379 |  | 2633.768 | 0 | 0.020031 | 0
50 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-25 РУ-10 кВ яч.16 | A1800 | 01197031 | 745.65 |  | 67.285 |  | 1491.3 | 0 | 0.090237 | 0
51 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-27 РУ-10 кВ яч.47 | A1800 | 01197018 | 1055.673 |  | 113.403 |  | 2111.346 | 0 | 0.10742 | 0
52 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-28 РУ-10 кВ яч.44 | A1800 | 01197021 | 29.237 |  | 0 |  | 58.474 | 0 | 0 | 0
53 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-29 РУ-10 кВ яч.43 | A1800 | 01197029 | 951.36 |  | 48.902 |  | 1902.72 | 0 | 0.051402 | 0
54 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-30 РУ-10 кВ яч.42 | A1800 | 01197026 | 627.893 |  | 39.663 |  | 1255.786 | 0 | 0.063168 | 0
55 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-31 РУ-10 кВ яч.32 | A1800 | 01197025 | 260.931 |  | 0.001 |  | 521.862 | 0 | 3.8324e-06 | 0
56 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-32 РУ-10 кВ яч.33 | A1800 | 01197022 | 167.67 |  | 0 |  | 335.34 | 0 | 0 | 0
57 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-33 РУ-10 кВ яч.37 | A1800 | 01197017 | 928.118 |  | 82.406 |  | 1856.236 | 0 | 0.088788 | 0
58 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-34 РУ-10 кВ яч.34 | A1800 | 01197028 | 782.993 |  | 37.21 |  | 1565.986 | 0 | 0.047523 | 0
59 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-56 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ яч.31 | A1800 | 01197043 | 4.973 | 0 | 0.018 | 0.201 | 9.946 | 0 | 0.0036195 | 0
60 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-57 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32 | A1800 | 01197044 | 4.204 | 0.931 | 1.181 | 2.381 | 8.408 | 1.862 | 0.28092 | 0
61 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-61 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10 | A1800 | 01197040 | 334.673 | 0 | 146.736 | 0 | 669.346 | 0 | 0.43845 | 0
62 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-63 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20 | A1800 | 01197045 | 141.572 | 0 | 71.525 | 0 | 283.144 | 0 | 0.50522 | 0
63 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-64 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ яч.21 | A1800 | 01197041 | 386.409 | 0 | 75.455 | 0 | 772.818 | 0 | 0.19527 | 0
64 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-65 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197042 | 222.619 | 0 | 7.253 | 0 | 445.238 | 0 | 0.03258 | 0
65 | РП-134 | 5-59 яч.13 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090559 | 2.745 | 0.004 | 0 | 3.856 | 5.49 | 0.008 | 0 | 0
66 | РП-134 | 5-60 яч.11 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0806090479 | 0.001 | 0.003 | 0.051 | 0.093 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0
67 | РП-134 | 5-62 яч.16 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | РП-134 | 5-66 яч.18 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | РП-139 | 5-3 (ф.46-03) РП-139 яч 11. РУ-6 кВ | M-230ART | 09254986 |  | 73.296 |  | 22.299 | 0 | 146.592 | 0 | 0.30423
70 | РП-139 | 5-4 (ф.46-12) РП-139 яч. 8 РУ-6 кВ | M-230ART | 09255029 |  | 154.725 |  | 67.437 | 0 | 309.45 | 0 | 0.43585
71 | РП-143 | 5-174 РУ-10кВ №11 | M-230ART | 07088488 | 1115.105 |  | 86.99 |  | 2230.21 | 0 | 0.078011 | 0
72 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 5-167 РУ-10кВ РП-152 яч.13 | A1800 | 01197037 | 0.002 | 0 | 0 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0 | 0
73 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 5-169 РУ-10кВ РП-152 яч.14 | A1800 | 01197038 | 0.014 | 0 | 0 | 0.005 | 0.028 | 0 | 0 | 0
74 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10 | A1800 | 01197010 | 239.208 |  | 53.813 |  | 478.416 | 0 | 0.22496 | 0
75 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11 | A1800 | 01197012 | 204.073 |  | 0.24 |  | 408.146 | 0 | 0.001176 | 0
76 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12 | A1800 | 01197013 | 346.595 |  | 21.624 |  | 693.19 | 0 | 0.06239 | 0
77 | РП-153 "Северногопромрайона" РУ-10кВ | 11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11 | A1800 | 01197011 | 74.506 |  | 16.962 |  | 149.012 | 0 | 0.22766 | 0
78 | ТП-16 | 5-157 РУ-0,4кВ ТП-16 | M-230ART | 09333356 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | ТП-493 | 5-158 РУ-10кВ яч.6 | M-230ART | 09255025 |  | 421.812 |  | 66.429 | 0 | 843.624 | 0 | 0.15748
80 | ТП-493 | 5-159 РУ-10кВ яч.2 | M-230ART | 09255017 |  | 427.977 |  | 56.042 | 0 | 855.954 | 0 | 0.13095
81 | ЦРП Сургут | 5-160 ЗРУ-10 кВ яч 21 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090593 | 102.479 | 0 | 19.747 | 0 | 204.958 | 0 | 0.19269 | 0
82 | ЦРП Сургут | 5-161 ЗРУ-10 кВ яч 22 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090594 | 95.48 | 0 | 4.242 | 0.069 | 190.96 | 0 | 0.044428 | 0
83 | ЦРП Сургут | 5-162 ЗРУ-10 кВ яч 26 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | ЦРП Сургут | 5-163 ЗРУ-10 кВ яч 27 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090644 | 0 | 0.351 | 0 | 3.797 | 0 | 0.702 | 0 | 0
85 | ЦРП Сургут | 5-164 ЗРУ-10 кВ яч 29 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090663 | 0 | 0.36 | 0 | 3.358 | 0 | 0.72 | 0 | 0
86 | ЦРП Сургут | 5-165 ЗРУ-10 кВ яч 30 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ПС Азерит | 7-1 яч.18 |  |  | 0 | 1025.261 | 0 | 394.549 | 0 | 2050.522 | 0 | 0.38483
88 | ПС Азерит | 7-2 яч.1 |  |  | 0 | 599.423 | 0 | 170.414 | 0 | 1198.846 | 0 | 0.2843
89 | ПС Азерит | 7-3 яч.7 |  |  | 0 | 379.164 | 0 | 141.953 | 0 | 758.328 | 0 | 0.37438
90 | ПС Азерит | 7-4 яч.12 |  |  | 0 | 867.152 | 0 | 258.981 | 0 | 1734.304 | 0 | 0.29866
91 | ПС Олимпийская | 5-35 яч.212 |  |  | 0 | 803.673 | 0 | 102.839 | 0 | 1607.346 | 0 | 0.12796
92 | ПС Олимпийская | 5-36 яч.210 |  |  | 0.035 | 0.017 | 10.412 | 0 | 0.07 | 0.034 | 0 | 0
93 | ПС Олимпийская | 5-37 яч.209 |  |  | 0 | 289.61 | 10.794 | 1.351 | 0 | 579.22 | 0 | 0.0046649
94 | ПС Олимпийская | 5-38 яч.207 |  |  | 0 | 715.749 | 0 | 94.073 | 0 | 1431.498 | 0 | 0.13143
95 | ПС Олимпийская | 5-39 яч.108 |  |  | 0 | 805.579 | 0 | 128.34 | 0 | 1611.158 | 0 | 0.15931
96 | ПС Олимпийская | 5-40 яч.109 |  |  | 0 | 180.646 | 0 | 10.343 | 0 | 361.292 | 0 | 0.057256
97 | ПС Олимпийская | 5-41 яч.110 |  |  | 0 | 209.741 | 0 | 13.849 | 0 | 419.482 | 0 | 0.066029
98 | ПС Олимпийская | 5-42 яч.111 |  |  | 0 | 1355.47 | 0.218 | 19.984 | 0 | 2710.94 | 0 | 0.014743
99 | ПС Олимпийская | 5-43 яч.411 |  |  | 0 | 1160.784 | 0 | 50.059 | 0 | 2321.568 | 0 | 0.043125
100 | ПС Олимпийская | 5-44 яч.410 |  |  | 0.071 | 0.013 | 22.867 | 0 | 0.142 | 0.026 | 0 | 0
101 | ПС Олимпийская | 5-45 яч.409 |  |  | 0 | 290.53 | 0 | 25.092 | 0 | 581.06 | 0 | 0.086366
102 | ПС Олимпийская | 5-46 яч.408 |  |  | 0 | 770.954 | 0 | 70.21 | 0 | 1541.908 | 0 | 0.091069
103 | ПС Олимпийская | 5-47 яч.405 |  |  | 0 | 274.153 | 0 | 22.188 | 0 | 548.306 | 0 | 0.080933
104 | ПС Олимпийская | 5-48 яч.305 |  |  | 0.21 | 0 | 22.843 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
105 | ПС Олимпийская | 5-49 яч.306 |  |  | 0 | 467.233 | 0.001 | 70.1 | 0 | 934.466 | 0 | 0.15003
106 | ПС Олимпийская | 5-50 яч.308 |  |  | 0 | 718.535 | 0 | 38.17 | 0 | 1437.07 | 0 | 0.053122
107 | ПС Олимпийская | 5-51 яч.311 |  |  | 0 | 255.375 | 13.906 | 0.114 | 0 | 510.75 | 0 | 0.0004464
108 | ПС Олимпийская | 5-178 яч. 102 |  |  | 0 | 363.434 | 5.387 | 1.159 | 0 | 726.868 | 0 | 0.003189
109 | ПС Олимпийская | 5-179 яч. 203 |  |  | 0 | 348.607 | 0.001 | 9.974 | 0 | 697.214 | 0 | 0.028611
110 | ПС Олимпийская | 5-225 яч. 107 |  |  | 0 | 585.244 | 41.657 | 0.001 | 0 | 1170.488 | 0 | 1.7087e-06
111 | ПС Олимпийская | 5-226 яч. 208 |  |  | 0 | 617.554 | 45.593 | 0 | 0 | 1235.108 | 0 | 0
112 | ПС Сайма | 1-01 яч.102 |  |  | 0 | 1128.708 | 0 | 155.54 | 0 | 2257.416 | 0 | 0.1378
113 | ПС Сайма | 1-02 яч.106 |  |  | 0 | 208.075 | 0 | 39.023 | 0 | 416.15 | 0 | 0.18754
114 | ПС Сайма | 1-03 яч.107 |  |  | 0 | 362.116 | 0 | 84.523 | 0 | 724.232 | 0 | 0.23341
115 | ПС Сайма | 1-04 яч.209 |  |  | 0 | 461.986 | 0 | 54.309 | 0 | 923.972 | 0 | 0.11756
116 | ПС Сайма | 1-05 яч.210 |  |  | 0 | 1060.857 | 0 | 136.019 | 0 | 2121.714 | 0 | 0.12822
117 | ПС Сайма | 1-06 яч.211 |  |  | 0 | 1078.768 | 0 | 102.911 | 0 | 2157.536 | 0 | 0.095397
118 | ПС Сайма | 1-07 яч.212 |  |  | 0 | 113.821 | 0 | 10.234 | 0 | 227.642 | 0 | 0.089913
119 | ПС Сайма | 1-08 яч.213 |  |  | 0 | 13.087 | 4.25 | 0 | 0 | 26.174 | 0 | 0
120 | ПС Сайма | 1-09 яч.303 |  |  | 0 | 1014.402 | 0.835 | 54.016 | 0 | 2028.804 | 0 | 0.053249
121 | ПС Сайма | 1-10 яч.307 |  |  | 0 | 1017.617 | 0.058 | 200.355 | 0 | 2035.234 | 0 | 0.19689
122 | ПС Сайма | 1-11 яч.310 |  |  | 0 | 396.452 | 0 | 206.454 | 0 | 792.904 | 0 | 0.52075
123 | ПС Сайма | 1-12 яч.311 |  |  | 0 | 805.292 | 0.016 | 162.119 | 0 | 1610.584 | 0 | 0.20132
124 | ПС Сайма | 1-13 яч.312 |  |  | 0 | 803.232 | 0.193 | 143.292 | 0 | 1606.464 | 0 | 0.17839
125 | ПС Сайма | 1-14 яч.402 |  |  | 0 | 413.801 | 0 | 227.696 | 0 | 827.602 | 0 | 0.55025
126 | ПС Сайма | 1-15 яч.403 |  |  | 0 | 531.377 | 0 | 92.285 | 0 | 1062.754 | 0 | 0.17367
127 | ПС Сайма | 1-16 яч.404 |  |  | 0 | 0.009 | 0 | 0.091 | 0 | 0.018 | 0 | 0
128 | ПС Сайма | 1-17 яч.405 |  |  | 0 | 210.003 | 0 | 27.278 | 0 | 420.006 | 0 | 0.12989
129 | ПС Сайма | 1-18 яч.409 |  |  | 0 | 863.931 | 0 | 130.978 | 0 | 1727.862 | 0 | 0.15161
130 | ПС Сайма | 1-19 яч.411 |  |  | 0 | 439.827 | 0 | 77.025 | 0 | 879.654 | 0 | 0.17513
131 | ПС Сайма | 1-20 яч.412 |  |  | 0 | 47.216 | 0 | 9.849 | 0 | 94.432 | 0 | 0.20859
132 | ПС Северная | 6-01 яч.102 |  |  | 0 | 162.037 | 0 | 17.767 | 0 | 324.074 | 0 | 0.10965
133 | ПС Северная | 6-02 яч.104 |  |  | 0 | 551.941 | 0 | 90.702 | 0 | 1103.882 | 0 | 0.16433
134 | ПС Северная | 6-03 яч.108 |  |  | 0 | 797.628 | 0 | 166.655 | 0 | 1595.256 | 0 | 0.20894
135 | ПС Северная | 6-04 яч.204 |  |  | 0 | 639.699 | 0.275 | 22.316 | 0 | 1279.398 | 0 | 0.034885
136 | ПС Северная | 6-05 яч.202 |  |  | 0 | 217.421 | 0 | 16.808 | 0 | 434.842 | 0 | 0.077306
137 | ПС Северная | 6-06 яч.203 |  |  | 0 | 680.988 | 0.429 | 17.888 | 0 | 1361.976 | 0 | 0.026268
138 | ПС Северная | 6-07 яч.205 |  |  | 0 | 1392.367 | 9.179 | 206.203 | 0 | 2784.734 | 0 | 0.1481
139 | ПС Северная | 6-08 яч.303 |  |  | 0 | 832.101 | 0 | 117.272 | 0 | 1664.202 | 0 | 0.14093
140 | ПС Северная | 6-09 яч.304 |  |  | 0 | 1022.562 | 0 | 148.935 | 0 | 2045.124 | 0 | 0.14565
141 | ПС Северная | 6-10 яч.305 |  |  | 0 | 749.678 | 0 | 150.201 | 0 | 1499.356 | 0 | 0.20035
142 | ПС Северная | 6-11 яч.309 |  |  | 0 | 718.811 | 0 | 47.389 | 0 | 1437.622 | 0 | 0.065927
143 | ПС Северная | 6-12 яч.402 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
144 | ПС Северная | 6-13 яч.404 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
145 | ПС Северная | 6-14 яч.406 |  |  | 0 | 1117.229 | 0 | 134.219 | 0 | 2234.458 | 0 | 0.12014
146 | ПС Северная | 6-15 яч.407 |  |  | 0 | 690.781 | 0.05 | 14.911 | 0 | 1381.562 | 0 | 0.021586
147 | ПС Северная | 6-16 яч.408 |  |  | 0 | 432.771 | 0.066 | 15.946 | 0 | 865.542 | 0 | 0.036846
148 | ПС Строительная | 5-1 яч.19 |  |  | 0 | 65.852 | 0 | 10.803 | 0 | 131.704 | 0 | 0.16405
149 | ПС Строительная | 5-2 яч.24 |  |  | 0 | 411.8 | 0 | 214.465 | 0 | 823.6 | 0 | 0.5208
150 | ПС Строительная | 5-3 яч.25 |  |  | 0 | 189.019 | 0 | 62.978 | 0 | 378.038 | 0 | 0.33318
153 | ПС Сургут | 9-01 яч.5 |  |  | 0 | 749.558 | 0.105 | 122.332 | 0 | 1499.116 | 0 | 0.16321
154 | ПС Сургут | 9-02 яч.10 |  |  | 0.001 | 782.98 | 0.1 | 143.835 | 0.002 | 1565.96 | 0 | 0.1837
155 | ПС Сургут | 9-03 яч.17 |  |  | 0 | 2033.813 | 0 | 258.851 | 0 | 4067.626 | 0 | 0.12727
156 | ПС Сургут | 9-04 яч.18 |  |  | 0 | 2431.472 | 0 | 272.278 | 0 | 4862.944 | 0 | 0.11198
157 | ПС Сургут | 9-05 яч.27 |  |  | 0.025 | 1585.213 | 1.29 | 75.524 | 0.05 | 3170.426 | 0 | 0.047643
158 | ПС Сургут | 9-06 яч.28 |  |  | 0.001 | 1604.823 | 0.064 | 62.963 | 0.002 | 3209.646 | 0 | 0.039234
159 | ПС Сургут | 9-07 яч.29 |  |  | 0.007 | 101.023 | 0.113 | 14.054 | 0.014 | 202.046 | 0 | 0.13912
160 | ПС Сургут | 9-08 яч.30 |  |  | 0.044 | 129.167 | 0.257 | 18.537 | 0.088 | 258.334 | 0 | 0.14351
161 | ПС Сургут | 9-09 яч.33 |  |  | 0 | 1634.709 | 0 | 189.652 | 0 | 3269.418 | 0 | 0.11602
162 | ПС Сургут | 9-10 яч.38 |  |  | 0 | 184.633 | 0 | 10.949 | 0 | 369.266 | 0 | 0.059301
163 | ПС Сургут | яч.25 |  |  | 0.009 | 582.349 | 1.96 | 6.838 | 0.018 | 1164.698 | 0 | 0.011742
164 | ПС Сургут | яч.26 |  |  | 0.138 | 860.116 | 13.315 | 1.892 | 0.276 | 1720.232 | 0 | 0.0021997
165 | ПС Трансгаз | 8-1 яч.5 |  |  | 0 | 557.675 | 0.01 | 145.835 | 0 | 1115.35 | 0 | 0.26151
166 | ПС Трансгаз | 8-2 яч.19 |  |  | 0 | 419.323 | 0.015 | 114.295 | 0 | 838.646 | 0 | 0.27257
167 | ПС Черный Мыс | 5-87 яч.206 |  |  | 0 | 849.546 | 94.884 | 0.001 | 0 | 1699.092 | 0 | 1.1771e-06
168 | ПС Черный Мыс | 5-88 яч.205 |  |  | 0 | 459.842 | 0 | 36.329 | 0 | 919.684 | 0 | 0.079003
169 | ПС Черный Мыс | 5-89 яч.104 |  |  | 0 | 765.157 | 0 | 67.757 | 0 | 1530.314 | 0 | 0.088553
170 | ПС Черный Мыс | 5-90 яч.105 |  |  | 0 | 493.364 | 0.001 | 24.224 | 0 | 986.728 | 0 | 0.0491
171 | ПС Черный Мыс | 5-91 яч.106 |  |  | 0 | 606.098 | 81.467 | 0.04 | 0 | 1212.196 | 0 | 6.5996e-05
172 | ПС Черный Мыс | 5-92 яч.408 |  |  | 0 | 203.302 | 0 | 36.196 | 0 | 406.604 | 0 | 0.17804
173 | ПС Черный Мыс | 5-93 яч.405 |  |  | 0 | 581.697 | 0 | 73.822 | 0 | 1163.394 | 0 | 0.12691
174 | ПС Черный Мыс | 5-94 яч.305 |  |  | 0 | 542.533 | 0 | 49.999 | 0 | 1085.066 | 0 | 0.092158
175 | ПС Черный Мыс | 5-95 яч.306 |  |  | 0 | 509.594 | 0 | 188.537 | 0 | 1019.188 | 0 | 0.36997
176 | ПС Черный Мыс | 5-96 яч.307 |  |  | 0 | 431.96 | 0 | 28.653 | 0 | 863.92 | 0 | 0.066333
177 | ПС Энергетик | 2-01 яч.104 |  |  | 0 | 467.579 | 0 | 36.276 | 0 | 935.158 | 0 | 0.077583
178 | ПС Энергетик | 2-02 яч.105 |  |  | 0 | 148.132 | 8.247 | 40.864 | 0 | 296.264 | 0 | 0.27586
179 | ПС Энергетик | 2-03 яч.107 |  |  | 0 | 162.919 | 1.125 | 0.879 | 0 | 325.838 | 0 | 0.0053953
180 | ПС Энергетик | 2-04 яч.202 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | ПС Энергетик | 2-05 яч.203 |  |  | 0 | 79.9 | 0 | 58.528 | 0 | 159.8 | 0 | 0.73252
182 | ПС Энергетик | 2-06 яч.204 |  |  | 0 | 179.831 | 0 | 45.411 | 0 | 359.662 | 0 | 0.25252
183 | ПС Энергетик | 2-07 яч.302 |  |  | 0 | 705.62 | 0 | 81.922 | 0 | 1411.24 | 0 | 0.1161
184 | ПС Энергетик | 2-08 яч.303 |  |  | 0 | 247.638 | 0 | 21.506 | 0 | 495.276 | 0 | 0.086845
185 | ПС Энергетик | 2-09 яч.304 |  |  | 0 | 644.02 | 0 | 63.733 | 0 | 1288.04 | 0 | 0.098961
186 | ПС Энергетик | 2-10 яч.404 |  |  | 0 | 0.196 | 3.517 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0
187 | ПС Энергетик | 2-11 яч.405 |  |  | 0 | 1150.491 | 0 | 106.622 | 0 | 2300.982 | 0 | 0.092675
188 | ПС Энергетик | 2-12 яч.407 |  |  | 0 | 818.122 | 0 | 93.522 | 0 | 1636.244 | 0 | 0.11431
189 | ПС Энергетик | 2-13 яч.409 |  |  | 0 | 447.155 | 0 | 17.402 | 0 | 894.31 | 0 | 0.038917
190 | ПС Энергетик | 2-14 яч.205 |  |  | 0 | 546.065 | 0 | 153.782 | 0 | 1092.13 | 0 | 0.28162
191 | ПС Энергетик | 2-15 яч.306 |  |  | 0 | 970.155 | 0 | 262.659 | 0 | 1940.31 | 0 | 0.27074
192 | ПС Геолог | 5-223 яч. 2 |  |  | 0 | 267.599 | 0 | 150.806 | 0 | 535.198 | 0 | 0.56355
193 | ПС Геолог | 5-224 яч. 28 |  |  | 0 | 432.798 | 0 | 201.89 | 0 | 865.596 | 0 | 0.46648
194 | ПС Западная | 5-203 яч.4 |  |  | 0 | 1851.841 | 0 | 42.493 | 0 | 3703.682 | 0 | 0.022946
195 | ПС Западная | 5-204 яч.9 |  |  | 0 | 1832.168 | 0.002 | 60.636 | 0 | 3664.336 | 0 | 0.033095
196 | ПС Западная | 5-205 яч.29 |  |  | 0 | 1441.866 | 0.046 | 39.971 | 0 | 2883.732 | 0 | 0.027722
197 | ПС Западная | 5-206 яч.30 |  |  | 0 | 1879.22 | 0 | 45.8 | 0 | 3758.44 | 0 | 0.024372
198 | ПС Западная | 5-219 яч.8 |  |  | 0 | 200.414 | 11.581 | 0.099 | 0 | 400.828 | 0 | 0.00049398
199 | ПС Западная | 5-220 яч.16 |  |  | 0 | 397.649 | 6.038 | 0.701 | 0 | 795.298 | 0 | 0.0017629
200 | ПС Западная | 5-221 яч.34 |  |  | 0 | 429.501 | 12.749 | 1.308 | 0 | 859.002 | 0 | 0.0030454
201 | ПС Западная | 5-222 яч.36 |  |  | 0 | 187.88 | 16.718 | 0 | 0 | 375.76 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии | [10 empty] | С.К. Ковин