## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
25.03.13замеры для сайта 3 |  |  |  | Created: 20240221 08:10 | ControlAge.exe: 8.1.36.6006 | Script: 8.1.15.24190 | EcomData.dll: 8.1.92.8530 | UTC+5
TYPE2 | MONTH | 1 | 0 |  |  | MAIN | 1 | H | 0 | EXCEL | 3 | [6 empty] | 1
MAINSHEET | 2 |  | 2 | 5 2895 2897 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 11037 9079 |  |  |  | INCLUDEMAIN |  |  |  | EXPANDOBJECTS | 1 | ALL |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
BLOCK | 6 | 1 | 1 | 5 2895 2897 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 11037 9079 | [7 empty] | EXPANDOBJECTS | 1 |  | _PRN_ | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
BLOCKCELL | 6 | 1 | 1 | [6 empty] | NUMBER | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 2 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PS_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 3 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PRN_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 4 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 5 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 6 | 1 |  | 2 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 7 | 1 |  | 4 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 8 | 1 |  | 6 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 9 | 1 |  | 8 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
DATE | 4 | 6 | dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 10 | с dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 12 | по dd.MM.yyyy h:mm |  | END | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 2 | 2 | MMMM |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT

## Лист1
Результаты контрольных замеров
Октябрь
№ | Название подстанции | Название присоединения | Хар-ка учета |  | Показания счетчика на: |  |  |  | Среднее значение за период:
[5 empty] | 01.10.2023 0:00 |  |  |  | с 01.10.2023 0:00 |  | по 01.11.2023 0:00
|  |  | Тип счетчика | № счетчика | A отдача, кВт*ч | A прием, кВт*ч | R отдача | R прием | Мощность отдача, кВт | Мощность прием, кВт | tg(φ), отдача | tg(φ), прием
1 |  | КНС-4 | M-230ART | 04499556 | 1.825 |  | 1.041 |  | 3.65 | 0 | 0.57041 | 0
2 | КРУН 1063 | 5-17 КРУН-10 кВ 1063 | M-230ART | 09279717 |  | 2.674 |  | 0.011 | 0 | 5.348 | 0 | 0.0041137
3 | КРУН 1064 | 5-18 КРУН-10 кВ 1064 | M-230ART | 09255007 |  | 35.946 |  | 9.677 | 0 | 71.892 | 0 | 0.26921
4 | КТПН-21 | 5-136 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок" | M-230ART | 09279759 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-52 | 5-134 РУ-0.4 кВ КТПН-52 | M-230ART | 20144533 | 59.402 |  | 8.826 |  | 118.804 | 0 | 0.14858 | 0
6 | КТПН-56 | 5-133 РУ-0.4 кВ КТПН-56 | M-230ART | 19093203 | 22.022 |  | 0.489 |  | 44.044 | 0 | 0.022205 | 0
7 | КТПН-73П, 83П | КТПН-73П Ввод-1 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 10165437 | 80.442 |  | 0.011 |  | 160.884 | 0 | 0.00013674 | 0
8 | КТПН-73П, 83П | КТПН-73П Ввод-2 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 10165436 | 75.908 |  | 0.015 |  | 151.816 | 0 | 0.00019761 | 0
9 | КТПН-73П, 83П | КТПН-83П Ввод-1 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 19513957 | 1.42 |  | 0.628 |  | 2.84 | 0 | 0.44225 | 0
10 | КТПН-73П, 83П | КТПН-83П Ввод-2 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 19513883 | 0.758 |  | 0.417 |  | 1.516 | 0 | 0.55013 | 0
11 | КТПН-205 | 5-156 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза | M-230ART | 01120136 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТПН-400/6 БПО | 11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.Зеленый | A1800 | 01210929 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | КТПН-638 | 5-26 РУ-0.4 кВ КТПН-638 | A1800 | 01197034 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | КТПН-669 | 11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669 | M-230ART | 07012226 |  | 14.052 |  | 1.649 | 0 | 28.104 | 0 | 0.11735
15 | КТПН-670 | 5-138 РУ-0.4кВ КТПН-670 | M-230ART | 44807266 |  | 18.213 |  | 1.311 | 0 | 36.426 | 0 | 0.071982
16 | КТПН-678 | 11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678 | M-230ART | 39058053 |  | 5.353 |  | 1.568 | 0 | 10.706 | 0 | 0.29292
17 | КТПН-686 | 5-135 РУ-0.4кВ КТПН-686 | M-230ART | 15626421 |  | 16.485 |  | 1 | 0 | 32.97 | 0 | 0.060661
18 | КТПН-686 | Т2 | M-230ART | 20142758 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | КТПН-693 | 5-11 РУ-0.4 кВ КТПН-693 | M-230ART | 18435461 |  | 17.529 |  | 0.624 | 0 | 35.058 | 0 | 0.035598
20 | КТПН-700 (КРУН-940 6кВ п.Снежный) | 5-201 ПС 110/6кВ №46 яч.13 | M-230ART | 09254987 | 25.748 |  | 4.05 |  | 51.496 | 0 | 0.15729 | 0
21 | КТПН-707 | 5-6 (ф.46-13) РУ-0.4 кВ КТПН-707 | M-234ART | 41841232 |  | 18.392 |  | 3.425 | 0 | 36.784 | 0 | 0.18622
22 | КТПН-709 | 5-7 (ф.46-13) РУ-0.4 кВ КТПН-709 | M-234ART | 41841199 |  | 43.928 |  | 4.159 | 0 | 87.856 | 0 | 0.094678
23 | КТПН-714 | 5-5 (ф.46-03) РУ-0.4 кВ КТПН-714 | M-230ART | 10163129 |  | 9.348 |  | 0 | 0 | 18.696 | 0 | 0
24 | КТПН-731 | 5-155-4 РУ-0.4 кВ КТПН-731 | M-230ART | 39058063 |  | 5.677 |  | 1.406 | 0 | 11.354 | 0 | 0.24767
25 | КТПН-732 | 9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2 | M-230ART | 01120397 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТПН-733 | 5-155-2 РУ-0.4 кВ КТПН-733 | M-230ART | 10163081 |  | 16.418 |  | 4.555 | 0 | 32.836 | 0 | 0.27744
27 | КТПН-734 | 5-13 РУ-0.4кВ КТПН-734 | M-230ART | 21743968 |  | 14.331 |  | 3.345 | 0 | 28.662 | 0 | 0.23341
28 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Строительная) | A1800 | 01200267 | 19.938 |  | 3.69 |  | 39.876 | 0 | 0.18507 | 0
29 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Шукшинская) | A1800 | 01200266 | 7.731 |  | 0.433 |  | 15.462 | 0 | 0.056008 | 0
30 | КТПН-738 (пока не опт) | Ввод-0.4кВ | M-230ART | 15592637 | 32.109 |  | 8.296 |  | 64.218 | 0 | 0.25837 | 0
31 | ПС 35/6 кВ №27 | 5-1 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02 | M-230ART | 19102872 | 204.387 |  | 93.7 |  | 408.774 | 0 | 0.45844 | 0
32 | ПС 35/6 кВ №27 | 5-2 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19 | M-230ART | 19102880 | 195.344 |  | 64.397 |  | 390.688 | 0 | 0.32966 | 0
33 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-9 РУ-6 кВ Яч.7 | A1800 | 01176989 | 402.593 |  | 54.017 |  | 805.186 | 0 | 0.13417 | 0
34 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-10 РУ-6 кВ Яч.18 | A1800 | 01197004 | 210.101 |  | 44.898 |  | 420.202 | 0 | 0.2137 | 0
35 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-202 яч.14 | M-230ART | 20152693 | 156.767 |  | 12.575 |  | 313.534 | 0 | 0.080215 | 0
36 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-213 яч.5 ТП-888, ТП-889 | M-230ART | 26876576 | 237.711 |  | 15.697 |  | 475.422 | 0 | 0.066034 | 0
37 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-214 яч.19 ТП-888, ТП-889 | M-230ART | 27409649 | 127.427 |  | 4.451 |  | 254.854 | 0 | 0.03493 | 0
38 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-231 яч.9 резерв | M-230ART | 26033181 | 492.972 |  | 46.884 |  | 985.944 | 0 | 0.095105 | 0
39 | ПС 110/6 кВ №46 | 11-11 РУ-6кВ яч.20 | A1800 | 01197009 | 272.273 |  | 44.13 |  | 544.546 | 0 | 0.16208 | 0
40 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 5-52,54 ОПУ-110 кВ 1Т | A1800 | 01197019 | 4367.634 |  | 904.333 |  | 8735.268 | 0 | 0.20705 | 0
41 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 5-53,55 ОПУ-110 кВ 2Т | A1800 | 01197020 | 2781.789 |  | 565.648 |  | 5563.578 | 0 | 0.20334 | 0
42 | ПС 110/10/10 кВ Университет | 5-175 Университет вв-1 | A1800 | 01180313 | 0 | 1391.878 | 54.236 | 0.556 | 0 | 2783.756 | 0 | 0.00039946
43 | ПС 110/10/10 кВ Университет | 5-176 Университет вв-2 | A1800 | 01180312 | 0 | 1716.847 | 129.359 | 0 | 0 | 3433.694 | 0 | 0
44 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-19 РУ-10 кВ яч.27 | A1800 | 01197027 | 0 |  | 0.019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-20 РУ-10 кВ яч.26 | A1800 | 01197030 | 815.699 |  | 91.958 |  | 1631.398 | 0 | 0.11274 | 0
46 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-21 РУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197024 | 379.862 |  | 11.968 |  | 759.724 | 0 | 0.031506 | 0
47 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-22 РУ-10 кВ яч.24 | A1800 | 01197033 | 798.187 |  | 53.724 |  | 1596.374 | 0 | 0.067308 | 0
48 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-23 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197023 | 211.012 |  | 3.788 |  | 422.024 | 0 | 0.017952 | 0
49 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-24 РУ-10 кВ яч.15 | A1800 | 01197032 | 1233.646 |  | 37.067 |  | 2467.292 | 0 | 0.030047 | 0
50 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-25 РУ-10 кВ яч.16 | A1800 | 01197031 | 605.137 |  | 56.731 |  | 1210.274 | 0 | 0.093749 | 0
51 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-27 РУ-10 кВ яч.47 | A1800 | 01197018 | 642.523 |  | 93.388 |  | 1285.046 | 0 | 0.14535 | 0
52 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-28 РУ-10 кВ яч.44 | A1800 | 01197021 | 39.853 |  | 0 |  | 79.706 | 0 | 0 | 0
53 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-29 РУ-10 кВ яч.43 | A1800 | 01197029 | 619.664 |  | 50.264 |  | 1239.328 | 0 | 0.081115 | 0
54 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-30 РУ-10 кВ яч.42 | A1800 | 01197026 | 408.273 |  | 33.256 |  | 816.546 | 0 | 0.081455 | 0
55 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-31 РУ-10 кВ яч.32 | A1800 | 01197025 | 241.118 |  | 0.37 |  | 482.236 | 0 | 0.0015345 | 0
56 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-32 РУ-10 кВ яч.33 | A1800 | 01197022 | 55.756 |  | 0 |  | 111.512 | 0 | 0 | 0
57 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-33 РУ-10 кВ яч.37 | A1800 | 01197017 | 904.405 |  | 116.333 |  | 1808.81 | 0 | 0.12863 | 0
58 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-34 РУ-10 кВ яч.34 | A1800 | 01197028 | 607.631 |  | 35.776 |  | 1215.262 | 0 | 0.058878 | 0
59 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-56 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ яч.31 | A1800 | 01197043 | 22.215 | 0 | 13.761 | 0 | 44.43 | 0 | 0.61945 | 0
60 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-57 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32 | A1800 | 01197044 | 80.093 | 0 | 34.902 | 0 | 160.186 | 0 | 0.43577 | 0
61 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-61 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10 | A1800 | 01197040 | 189.948 | 0 | 88.007 | 0 | 379.896 | 0 | 0.46332 | 0
62 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-63 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20 | A1800 | 01197045 | 154.829 | 0 | 34.642 | 0 | 309.658 | 0 | 0.22374 | 0
63 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-64 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ яч.21 | A1800 | 01197041 | 301.685 | 0 | 110.756 | 0 | 603.37 | 0 | 0.36712 | 0
64 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-65 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197042 | 114.826 | 0 | 4.818 | 0 | 229.652 | 0 | 0.041959 | 0
65 | РП-134 | 5-59 яч.13 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | РП-134 | 5-60 яч.11 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0806090479 | 0.004 | 0 | 0.11 | 0 | 0.008 | 0 | 27.5 | 0
67 | РП-134 | 5-62 яч.16 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090053 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 14
68 | РП-134 | 5-66 яч.18 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | РП-139 | 5-3 (ф.46-03) РП-139 яч 11. РУ-6 кВ | M-230ART | 09254986 |  | 41.658 |  | 10.774 | 0 | 83.316 | 0 | 0.25863
70 | РП-139 | 5-4 (ф.46-12) РП-139 яч. 8 РУ-6 кВ | M-230ART | 09255029 |  | 156.804 |  | 71.846 | 0 | 313.608 | 0 | 0.45819
71 | РП-143 | 5-174 РУ-10кВ №11 | M-230ART | 07088488 | 676.039 |  | 74.642 |  | 1352.078 | 0 | 0.11041 | 0
72 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 5-167 РУ-10кВ РП-152 яч.13 | A1800 | 01197037 | 0.001 | 0 | 0 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0 | 0
73 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 5-169 РУ-10кВ РП-152 яч.14 | A1800 | 01197038 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0
74 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10 | A1800 | 01197010 | 122.026 |  | 19.494 |  | 244.052 | 0 | 0.15975 | 0
75 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11 | A1800 | 01197012 | 188.23 |  | 1.531 |  | 376.46 | 0 | 0.0081337 | 0
76 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12 | A1800 | 01197013 | 236.698 |  | 28.156 |  | 473.396 | 0 | 0.11895 | 0
77 | РП-153 "Северногопромрайона" РУ-10кВ | 11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11 | A1800 | 01197011 | 123.549 |  | 29.265 |  | 247.098 | 0 | 0.23687 | 0
78 | ТП-16 | 5-157 РУ-0,4кВ ТП-16 | M-230ART | 09333356 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | ТП-493 | 5-158 РУ-10кВ яч.6 | M-230ART | 09255025 |  | 281.759 |  | 53.475 | 0 | 563.518 | 0 | 0.18979
80 | ТП-493 | 5-159 РУ-10кВ яч.2 | M-230ART | 09255017 |  | 304.848 |  | 48.445 | 0 | 609.696 | 0 | 0.15892
81 | ЦРП Сургут | 5-160 ЗРУ-10 кВ яч 21 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090593 | 118.863 | 0 | 20.061 | 0.002 | 237.726 | 0 | 0.16877 | 0
82 | ЦРП Сургут | 5-161 ЗРУ-10 кВ яч 22 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090594 | 9.492 | 0.017 | 0.461 | 1.614 | 18.984 | 0.034 | 0.048567 | 94.9412
83 | ЦРП Сургут | 5-162 ЗРУ-10 кВ яч 26 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | ЦРП Сургут | 5-163 ЗРУ-10 кВ яч 27 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090644 | 0 | 0.38 | 0 | 3.985 | 0 | 0.76 | 0 | 10.4868
85 | ЦРП Сургут | 5-164 ЗРУ-10 кВ яч 29 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090663 | 0 | 0.356 | 0 | 3.536 | 0 | 0.712 | 0 | 9.9326
86 | ЦРП Сургут | 5-165 ЗРУ-10 кВ яч 30 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090855 | 0 | 0.29 | 0 | 5.047 | 0 | 0.58 | 0 | 17.4034
87 | ПС Азерит | 7-1 яч.18 |  |  | 0 | 286.38 | 0 | 105.996 | 0 | 572.76 | 0 | 0.37012
88 | ПС Азерит | 7-2 яч.1 |  |  | 0 | 376.425 | 0 | 148.996 | 0 | 752.85 | 0 | 0.39582
89 | ПС Азерит | 7-3 яч.7 |  |  | 0 | 299.837 | 0.003 | 121.624 | 0 | 599.674 | 0 | 0.40563
90 | ПС Азерит | 7-4 яч.12 |  |  | 0 | 738.289 | 0 | 240.681 | 0 | 1476.578 | 0 | 0.326
91 | ПС Олимпийская | 5-35 яч.212 |  |  | 0 | 784.657 | 0 | 180.02 | 0 | 1569.314 | 0 | 0.22943
92 | ПС Олимпийская | 5-36 яч.210 |  |  | 0.042 | 0.015 | 10.603 | 0 | 0.084 | 0.03 | 252.4524 | 0
93 | ПС Олимпийская | 5-37 яч.209 |  |  | 0 | 310.957 | 11.765 | 1.29 | 0 | 621.914 | 0 | 0.0041485
94 | ПС Олимпийская | 5-38 яч.207 |  |  | 0 | 601.52 | 0 | 102.456 | 0 | 1203.04 | 0 | 0.17033
95 | ПС Олимпийская | 5-39 яч.108 |  |  | 0 | 686.944 | 0 | 170.892 | 0 | 1373.888 | 0 | 0.24877
96 | ПС Олимпийская | 5-40 яч.109 |  |  | 0 | 174.345 | 0 | 14.46 | 0 | 348.69 | 0 | 0.082939
97 | ПС Олимпийская | 5-41 яч.110 |  |  | 0 | 206.56 | 0 | 27.391 | 0 | 413.12 | 0 | 0.13261
98 | ПС Олимпийская | 5-42 яч.111 |  |  | 0 | 1061.953 | 0 | 44.882 | 0 | 2123.906 | 0 | 0.042264
99 | ПС Олимпийская | 5-43 яч.411 |  |  | 0 | 1084.758 | 1.974 | 19.079 | 0 | 2169.516 | 0 | 0.017588
100 | ПС Олимпийская | 5-44 яч.410 |  |  | 0.114 | 0.005 | 23.289 | 0 | 0.228 | 0.01 | 204.2895 | 0
101 | ПС Олимпийская | 5-45 яч.409 |  |  | 0 | 156.745 | 0 | 15.895 | 0 | 313.49 | 0 | 0.10141
102 | ПС Олимпийская | 5-46 яч.408 |  |  | 0.002 | 640.408 | 0.944 | 84.466 | 0.004 | 1280.816 | 472 | 0.13189
103 | ПС Олимпийская | 5-47 яч.405 |  |  | 0 | 224.015 | 0 | 20.092 | 0 | 448.03 | 0 | 0.08969
104 | ПС Олимпийская | 5-48 яч.305 |  |  | 0.261 | 0 | 23.245 | 0 | 0.522 | 0 | 89.0613 | 0
105 | ПС Олимпийская | 5-49 яч.306 |  |  | 0 | 412.406 | 0.002 | 74.101 | 0 | 824.812 | 0 | 0.17968
106 | ПС Олимпийская | 5-50 яч.308 |  |  | 0.001 | 636.635 | 0.688 | 52.325 | 0.002 | 1273.27 | 688 | 0.08219
107 | ПС Олимпийская | 5-51 яч.311 |  |  | 0 | 258.696 | 13.164 | 0.232 | 0 | 517.392 | 0 | 0.00089681
108 | ПС Олимпийская | 5-178 яч. 102 |  |  | 0 | 233.407 | 1.103 | 7.361 | 0 | 466.814 | 0 | 0.031537
109 | ПС Олимпийская | 5-179 яч. 203 |  |  | 0 | 366.12 | 0 | 16.042 | 0 | 732.24 | 0 | 0.043816
110 | ПС Олимпийская | 5-225 яч. 107 |  |  | 0 | 307.953 | 46.551 | 0 | 0 | 615.906 | 0 | 0
111 | ПС Олимпийская | 5-226 яч. 208 |  |  | 0 | 518.808 | 40.692 | 0.01 | 0 | 1037.616 | 0 | 1.9275e-05
112 | ПС Сайма | 1-01 яч.102 |  |  | 0.022 | 949.642 | 0.868 | 164.674 | 0.044 | 1899.284 | 39.4545 | 0.17341
113 | ПС Сайма | 1-02 яч.106 |  |  | 0 | 230.66 | 0.001 | 42.114 | 0 | 461.32 | 0 | 0.18258
114 | ПС Сайма | 1-03 яч.107 |  |  | 0 | 275.764 | 0 | 76.162 | 0 | 551.528 | 0 | 0.27619
115 | ПС Сайма | 1-04 яч.209 |  |  | 0 | 476.483 | 0 | 68.628 | 0 | 952.966 | 0 | 0.14403
116 | ПС Сайма | 1-05 яч.210 |  |  | 0.011 | 1009.362 | 0.865 | 152.263 | 0.022 | 2018.724 | 78.6364 | 0.15085
117 | ПС Сайма | 1-06 яч.211 |  |  | 0 | 942.757 | 0 | 154.186 | 0 | 1885.514 | 0 | 0.16355
118 | ПС Сайма | 1-07 яч.212 |  |  | 0.005 | 111.194 | 0.171 | 16.482 | 0.01 | 222.388 | 34.2 | 0.14823
119 | ПС Сайма | 1-08 яч.213 |  |  | 0.001 | 4.509 | 3.478 | 0 | 0.002 | 9.018 | 3478 | 0
120 | ПС Сайма | 1-09 яч.303 |  |  | 0 | 766.515 | 0.007 | 51.182 | 0 | 1533.03 | 0 | 0.066772
121 | ПС Сайма | 1-10 яч.307 |  |  | 0.001 | 1008.283 | 0.359 | 228.174 | 0.002 | 2016.566 | 359 | 0.2263
122 | ПС Сайма | 1-11 яч.310 |  |  | 0 | 133.173 | 0 | 69.751 | 0 | 266.346 | 0 | 0.52376
123 | ПС Сайма | 1-12 яч.311 |  |  | 0 | 780.895 | 0.372 | 147.286 | 0 | 1561.79 | 0 | 0.18861
124 | ПС Сайма | 1-13 яч.312 |  |  | 0.149 | 615.87 | 0.597 | 153.488 | 0.298 | 1231.74 | 4.0067 | 0.24922
125 | ПС Сайма | 1-14 яч.402 |  |  | 0 | 292.227 | 0 | 150.072 | 0 | 584.454 | 0 | 0.51355
126 | ПС Сайма | 1-15 яч.403 |  |  | 0.011 | 320.388 | 0.674 | 52.624 | 0.022 | 640.776 | 61.2727 | 0.16425
127 | ПС Сайма | 1-16 яч.404 |  |  | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.095 | 0.012 | 0.006 | 0 | 31.6667
128 | ПС Сайма | 1-17 яч.405 |  |  | 0.006 | 168.11 | 0.108 | 24.868 | 0.012 | 336.22 | 18 | 0.14793
129 | ПС Сайма | 1-18 яч.409 |  |  | 0 | 696.87 | 0.276 | 134.067 | 0 | 1393.74 | 0 | 0.19238
130 | ПС Сайма | 1-19 яч.411 |  |  | 0.001 | 425.24 | 0.065 | 93.384 | 0.002 | 850.48 | 65 | 0.2196
131 | ПС Сайма | 1-20 яч.412 |  |  | 0 | 47.112 | 0.085 | 9.913 | 0 | 94.224 | 0 | 0.21041
132 | ПС Северная | 6-01 яч.102 |  |  | 0 | 136.5 | 0 | 13.043 | 0 | 273 | 0 | 0.095553
133 | ПС Северная | 6-02 яч.104 |  |  | 0 | 548.039 | 0 | 109.109 | 0 | 1096.078 | 0 | 0.19909
134 | ПС Северная | 6-03 яч.108 |  |  | 0 | 675.649 | 0 | 137.474 | 0 | 1351.298 | 0 | 0.20347
135 | ПС Северная | 6-04 яч.204 |  |  | 0 | 471.318 | 0.044 | 25.993 | 0 | 942.636 | 0 | 0.05515
136 | ПС Северная | 6-05 яч.202 |  |  | 0 | 208.029 | 0 | 32.45 | 0 | 416.058 | 0 | 0.15599
137 | ПС Северная | 6-06 яч.203 |  |  | 0 | 374.353 | 0.954 | 14.203 | 0 | 748.706 | 0 | 0.03794
138 | ПС Северная | 6-07 яч.205 |  |  | 0 | 1049.446 | 0 | 194.502 | 0 | 2098.892 | 0 | 0.18534
139 | ПС Северная | 6-08 яч.303 |  |  | 0 | 536.504 | 0 | 86.862 | 0 | 1073.008 | 0 | 0.1619
140 | ПС Северная | 6-09 яч.304 |  |  | 0 | 1190.356 | 0 | 138.062 | 0 | 2380.712 | 0 | 0.11598
141 | ПС Северная | 6-10 яч.305 |  |  | 0.001 | 895.972 | 0 | 209.901 | 0.002 | 1791.944 | 0 | 0.23427
142 | ПС Северная | 6-11 яч.309 |  |  | 0 | 593.02 | 0 | 48.012 | 0 | 1186.04 | 0 | 0.080962
143 | ПС Северная | 6-12 яч.402 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
144 | ПС Северная | 6-13 яч.404 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
145 | ПС Северная | 6-14 яч.406 |  |  | 0 | 1151.741 | 0 | 92.161 | 0 | 2303.482 | 0 | 0.080019
146 | ПС Северная | 6-15 яч.407 |  |  | 0 | 591.622 | 0.001 | 20.241 | 0 | 1183.244 | 0 | 0.034213
147 | ПС Северная | 6-16 яч.408 |  |  | 0 | 502.013 | 0 | 49.805 | 0 | 1004.026 | 0 | 0.099211
148 | ПС Строительная | 5-1 яч.19 |  |  | 0 | 40.298 | 0 | 12.468 | 0 | 80.596 | 0 | 0.3094
149 | ПС Строительная | 5-2 яч.24 |  |  | 0 | 439.298 | 0 | 270.392 | 0 | 878.596 | 0 | 0.61551
150 | ПС Строительная | 5-3 яч.25 |  |  | 0 | 141.04 | 0 | 73.526 | 0 | 282.08 | 0 | 0.52131
151 | ПС Строительная | яч.7 Ввод-1 ?? | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
152 | ПС Строительная | яч.14 ввод-2 ?? | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
153 | ПС Сургут | 9-01 яч.5 |  |  | 0 | 1156.849 | 0 | 386.575 | 0 | 2313.698 | 0 | 0.33416
154 | ПС Сургут | 9-02 яч.10 |  |  | 0 | 828.274 | 0 | 188.145 | 0 | 1656.548 | 0 | 0.22715
155 | ПС Сургут | 9-03 яч.17 |  |  | 0 | 1253.3 | 0.001 | 191.249 | 0 | 2506.6 | 0 | 0.1526
156 | ПС Сургут | 9-04 яч.18 |  |  | 0 | 1462.276 | 0.53 | 131.711 | 0 | 2924.552 | 0 | 0.090073
157 | ПС Сургут | 9-05 яч.27 |  |  | 0 | 1558.365 | 0 | 134.717 | 0 | 3116.73 | 0 | 0.086448
158 | ПС Сургут | 9-06 яч.28 |  |  | 0 | 1079.81 | 0 | 63.638 | 0 | 2159.62 | 0 | 0.058934
159 | ПС Сургут | 9-07 яч.29 |  |  | 0 | 117.287 | 0 | 25.888 | 0 | 234.574 | 0 | 0.22072
160 | ПС Сургут | 9-08 яч.30 |  |  | 0 | 79.232 | 0 | 12.649 | 0 | 158.464 | 0 | 0.15965
161 | ПС Сургут | 9-09 яч.33 |  |  | 0 | 965.295 | 0 | 115.46 | 0 | 1930.59 | 0 | 0.11961
162 | ПС Сургут | 9-10 яч.38 |  |  | 0 | 131.399 | 0 | 23.108 | 0 | 262.798 | 0 | 0.17586
163 | ПС Сургут | яч.25 |  |  | 0.003 | 517.88 | 2.08 | 5.259 | 0.006 | 1035.76 | 693.3333 | 0.010155
164 | ПС Сургут | яч.26 |  |  | 0.003 | 587.153 | 13.466 | 4.313 | 0.006 | 1174.306 | 4488.6667 | 0.0073456
165 | ПС Трансгаз | 8-1 яч.5 |  |  | 0 | 463.49 | 0 | 147.832 | 0 | 926.98 | 0 | 0.31895
166 | ПС Трансгаз | 8-2 яч.19 |  |  | 0 | 248.897 | 0 | 86.207 | 0 | 497.794 | 0 | 0.34636
167 | ПС Черный Мыс | 5-87 яч.206 |  |  | 0 | 712.89 | 91.193 | 0.006 | 0 | 1425.78 | 0 | 8.4164e-06
168 | ПС Черный Мыс | 5-88 яч.205 |  |  | 0 | 436.899 | 0.136 | 37.495 | 0 | 873.798 | 0 | 0.085821
169 | ПС Черный Мыс | 5-89 яч.104 |  |  | 0 | 476.433 | 0 | 65.643 | 0 | 952.866 | 0 | 0.13778
170 | ПС Черный Мыс | 5-90 яч.105 |  |  | 0 | 387.768 | 0 | 28.21 | 0 | 775.536 | 0 | 0.07275
171 | ПС Черный Мыс | 5-91 яч.106 |  |  | 0 | 570.456 | 63.579 | 0.262 | 0 | 1140.912 | 0 | 0.00045928
172 | ПС Черный Мыс | 5-92 яч.408 |  |  | 0 | 17.097 | 0 | 5.476 | 0 | 34.194 | 0 | 0.32029
173 | ПС Черный Мыс | 5-93 яч.405 |  |  | 0 | 521.282 | 0 | 70.633 | 0 | 1042.564 | 0 | 0.1355
174 | ПС Черный Мыс | 5-94 яч.305 |  |  | 0 | 550.999 | 0 | 60.254 | 0 | 1101.998 | 0 | 0.10935
175 | ПС Черный Мыс | 5-95 яч.306 |  |  | 0 | 434.202 | 0 | 203.059 | 0 | 868.404 | 0 | 0.46766
176 | ПС Черный Мыс | 5-96 яч.307 |  |  | 0 | 275.693 | 0 | 17.951 | 0 | 551.386 | 0 | 0.065112
177 | ПС Энергетик | 2-01 яч.104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | ПС Энергетик | 2-02 яч.105 |  |  | 0 | 90.367 | 6.679 | 35.567 | 0 | 180.734 | 0 | 0.39358
179 | ПС Энергетик | 2-03 яч.107 |  |  | 0 | 539.495 | 0.743 | 4.773 | 0 | 1078.99 | 0 | 0.0088472
180 | ПС Энергетик | 2-04 яч.202 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | ПС Энергетик | 2-05 яч.203 |  |  | 0 | 113.298 | 0.001 | 72.442 | 0 | 226.596 | 0 | 0.63939
182 | ПС Энергетик | 2-06 яч.204 |  |  | 0 | 155.251 | 0.002 | 25.784 | 0 | 310.502 | 0 | 0.16608
183 | ПС Энергетик | 2-07 яч.302 |  |  | 0 | 609.487 | 0 | 81.838 | 0 | 1218.974 | 0 | 0.13427
184 | ПС Энергетик | 2-08 яч.303 |  |  | 0 | 364.01 | 0.001 | 122.571 | 0 | 728.02 | 0 | 0.33672
185 | ПС Энергетик | 2-09 яч.304 |  |  | 0 | 503.893 | 0 | 68.695 | 0 | 1007.786 | 0 | 0.13633
186 | ПС Энергетик | 2-10 яч.404 |  |  | 0.022 | 0.007 | 3.485 | 0 | 0.044 | 0.014 | 158.4091 | 0
187 | ПС Энергетик | 2-11 яч.405 |  |  | 0 | 993.45 | 0 | 111.675 | 0 | 1986.9 | 0 | 0.11241
188 | ПС Энергетик | 2-12 яч.407 |  |  | 0 | 682.708 | 0 | 98.29 | 0 | 1365.416 | 0 | 0.14397
189 | ПС Энергетик | 2-13 яч.409 |  |  | 0 | 792.885 | 0 | 69.239 | 0 | 1585.77 | 0 | 0.087325
190 | ПС Энергетик | 2-14 яч.205 |  |  | 0 | 398.312 | 0 | 151.101 | 0 | 796.624 | 0 | 0.37935
191 | ПС Энергетик | 2-15 яч.306 |  |  | 0 | 917.138 | 0 | 259.854 | 0 | 1834.276 | 0 | 0.28333
192 | ПС Геолог | 5-223 яч. 2 |  |  | 0 | 268.232 | 0 | 162.535 | 0 | 536.464 | 0 | 0.60595
193 | ПС Геолог | 5-224 яч. 28 |  |  | 0 | 313.458 | 0 | 147.938 | 0 | 626.916 | 0 | 0.47195
194 | ПС Западная | 5-203 яч.4 |  |  | 0 | 2639.486 | 0 | 134.435 | 0 | 5278.972 | 0 | 0.050932
195 | ПС Западная | 5-204 яч.9 |  |  | 0 | 645.438 | 11.664 | 6.232 | 0 | 1290.876 | 0 | 0.0096555
196 | ПС Западная | 5-205 яч.29 |  |  | 0 | 710.718 | 3.318 | 17.579 | 0 | 1421.436 | 0 | 0.024734
197 | ПС Западная | 5-206 яч.30 |  |  | 0 | 1906.761 | 0.04 | 117.043 | 0 | 3813.522 | 0 | 0.061383
198 | ПС Западная | 5-219 яч.8 |  |  | 0 | 71.978 | 1.864 | 2.229 | 0 | 143.956 | 0 | 0.030968
199 | ПС Западная | 5-220 яч.16 |  |  | 0 | 436.422 | 1.401 | 17.891 | 0 | 872.844 | 0 | 0.040995
200 | ПС Западная | 5-221 яч.34 |  |  | 0 | 264.699 | 26.587 | 1.745 | 0 | 529.398 | 0 | 0.0065924
201 | ПС Западная | 5-222 яч.36 |  |  | 0 | 47.058 | 13.306 | 0 | 0 | 94.116 | 0 | 0
| Заместитель директора по транспортированию электроэнергии | [10 empty] | С.К. Ковин