## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
25.03.13замеры для сайта 3 |  |  |  | Created: 20250228 11:04 | ControlAge.exe: 8.1.36.6006 | Script: 8.1.15.24190 | EcomData.dll: 8.1.92.8530 | UTC+5
TYPE2 | MONTH | 1 | 0 |  |  | MAIN | 1 | H | 0 | EXCEL | 3 | [6 empty] | 1
MAINSHEET | 2 |  | 2 | 5 2895 2897 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 11037 9079 |  |  |  | INCLUDEMAIN |  |  |  | EXPANDOBJECTS | 1 | ALL |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
BLOCK | 6 | 1 | 1 | 5 2895 2897 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 11037 9079 | [7 empty] | EXPANDOBJECTS | 1 |  | _PRN_ | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
BLOCKCELL | 6 | 1 | 1 | [6 empty] | NUMBER | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 2 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PS_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 3 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PRN_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 4 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 5 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 6 | 1 |  | 2 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 7 | 1 |  | 4 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 8 | 1 |  | 6 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 9 | 1 |  | 8 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  |  | BEGIN
DATE | 4 | 6 | dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 10 | с dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 12 | по dd.MM.yyyy h:mm |  | END | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 2 | 2 | MMMM |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT

## Лист1
Результаты контрольных замеров
Январь
№ | Название подстанции | Название присоединения | Хар-ка учета |  | Показания счетчика на: |  |  |  | Среднее значение за период:
[5 empty] | 01.01.2025 0:00 |  |  |  | с 01.01.2025 0:00 |  | по 01.02.2025 0:00
|  |  | Тип счетчика | № счетчика | A отдача, кВт*ч | A прием, кВт*ч | R отдача | R прием | Мощность отдача, кВт | Мощность прием, кВт | tg(φ), отдача | tg(φ), прием
1 |  | КНС-4 | M-230ART | 04499556 | 2.28 |  | 1.211 |  | 4.56 | 0 | 0.53114 | 0
2 | КРУН 1063 | 5-17 КРУН-10 кВ 1063 | M-230ART | 09279717 |  | 1.717 |  | 0.001 | 0 | 3.434 | 0 | 0.00058241
3 | КРУН 1064 | 5-18 КРУН-10 кВ 1064 | M-230ART | 09255007 |  | 50.888 |  | 10.187 | 0 | 101.776 | 0 | 0.20018
4 | КТПН-21 | 5-136 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок" | M-230ART | 09279759 | 0 |  | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-52 | 5-134 РУ-0.4 кВ КТПН-52 | M-230ART | 20144533 | 65.537 |  | 7.737 |  | 131.074 | 0 | 0.11806 | 0
6 | КТПН-56 | 5-133 РУ-0.4 кВ КТПН-56 | M-230ART | 19093203 | 27.645 |  | 1.119 |  | 55.29 | 0 | 0.040477 | 0
7 | КТПН-73П, 83П | КТПН-73П Ввод-1 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 10165437 | 155.173 |  | 0.022 |  | 310.346 | 0 | 0.00014178 | 0
8 | КТПН-73П, 83П | КТПН-73П Ввод-2 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 10165436 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КТПН-73П, 83П | КТПН-83П Ввод-1 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 19513957 | 1.341 |  | 0.552 |  | 2.682 | 0 | 0.41163 | 0
10 | КТПН-73П, 83П | КТПН-83П Ввод-2 ООО СГЭС 3694 | M-230ART | 19513883 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | КТПН-205 | 5-156 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза | M-230ART | 01120136 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТПН-400/6 БПО | 11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.Зеленый | A1800 | 01210929 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | КТПН-638 | 5-26 РУ-0.4 кВ КТПН-638 | A1800 | 01197034 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | КТПН-669 | 11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669 | M-230ART | 07012226 |  | 16.549 |  | 3.225 | 0 | 33.098 | 0 | 0.19488
15 | КТПН-670 | 5-138 РУ-0.4кВ КТПН-670 | M-230ART | 44807266 |  | 16.498 |  | 0.855 | 0 | 32.996 | 0 | 0.051824
16 | КТПН-678 | 11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678 | M-230ART | 39058053 |  | 7.291 |  | 1.799 | 0 | 14.582 | 0 | 0.24674
17 | КТПН-686 | 5-135 РУ-0.4кВ КТПН-686 | M-230ART | 15626421 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | КТПН-686 | Т2 | M-230ART | 20142758 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | КТПН-693 | 5-11 РУ-0.4 кВ КТПН-693 | M-230ART | 18435461 |  | 19.428 |  | 0.712 | 0 | 38.856 | 0 | 0.036648
20 | КТПН-700 (КРУН-940 6кВ п.Снежный) | 5-201 ПС 110/6кВ №46 яч.13 | M-230ART | 09254987 | 44.596 |  | 5.447 |  | 89.192 | 0 | 0.12214 | 0
21 | КТПН-707 | 5-6 (ф.46-13) РУ-0.4 кВ КТПН-707 | M-234ART | 41841232 |  | 34.016 |  | 3.76 | 0 | 68.032 | 0 | 0.11054
22 | КТПН-709 | 5-7 (ф.46-13) РУ-0.4 кВ КТПН-709 | M-234ART | 41841199 |  | 71.053 |  | 4.436 | 0 | 142.106 | 0 | 0.062432
23 | КТПН-714 | 5-5 (ф.46-03) РУ-0.4 кВ КТПН-714 | M-230ART | 10163129 |  | 10.573 |  | 0.002 | 0 | 21.146 | 0 | 0.00018916
24 | КТПН-731 | 5-155-4 РУ-0.4 кВ КТПН-731 | M-230ART | 39058063 |  | 8.601 |  | 1.469 | 0 | 17.202 | 0 | 0.17079
25 | КТПН-732 | 9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2 | M-230ART | 01120397 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТПН-733 | 5-155-2 РУ-0.4 кВ КТПН-733 | M-230ART | 10163081 |  | 25.523 |  | 3.962 | 0 | 51.046 | 0 | 0.15523
27 | КТПН-734 | 5-13 РУ-0.4кВ КТПН-734 | M-230ART | 21743968 |  | 17.839 |  | 3.078 | 0 | 35.678 | 0 | 0.17254
28 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Строительная) | A1800 | 01200267 | 14.165 |  | 2.272 |  | 28.33 | 0 | 0.1604 | 0
29 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Шукшинская) | A1800 | 01200266 | 14.971 |  | 1.203 |  | 29.942 | 0 | 0.080355 | 0
30 | КТПН-738 (пока не опт) | Ввод-0.4кВ | M-230ART | 15592637 | 33.41 |  | 7.553 |  | 66.82 | 0 | 0.22607 | 0
31 | ПС 35/6 кВ №27 | 5-1 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02 | M-230ART | 19102872 | 218.924 |  | 88.809 |  | 437.848 | 0 | 0.40566 | 0
32 | ПС 35/6 кВ №27 | 5-2 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19 | M-230ART | 19102880 | 172.501 |  | 68.187 |  | 345.002 | 0 | 0.39528 | 0
33 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-9 РУ-6 кВ Яч.7 | A1800 | 01176989 | 925.48 |  | 126.164 |  | 1850.96 | 0 | 0.13632 | 0
34 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-10 РУ-6 кВ Яч.18 | A1800 | 01197004 | 72.683 |  | 27.057 |  | 145.366 | 0 | 0.37226 | 0
35 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-202 яч.14 | M-230ART | 20152693 | 341.566 |  | 20.489 |  | 683.132 | 0 | 0.059985 | 0
36 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-213 яч.5 ТП-888, ТП-889 | M-230ART | 26876576 | 294.301 |  | 27.561 |  | 588.602 | 0 | 0.093649 | 0
37 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-214 яч.19 ТП-888, ТП-889 | M-230ART | 27409649 | 1012.615 |  | 62.328 |  | 2025.23 | 0 | 0.061552 | 0
38 | ПС 35/6 кВ №68 | 5-231 яч.9 резерв | M-230ART | 26033181 | 148.641 |  | 28.381 |  | 297.282 | 0 | 0.19094 | 0
39 | ПС 110/6 кВ №46 | 11-11 РУ-6кВ яч.20 | A1800 | 01197009 | 430.119 |  | 48.141 |  | 860.238 | 0 | 0.11192 | 0
40 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 5-52,54 ОПУ-110 кВ 1Т | A1800 | 01197019 | 3928.016 |  | 661.743 |  | 7856.032 | 0 | 0.16847 | 0
41 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 5-53,55 ОПУ-110 кВ 2Т | A1800 | 01197020 | 4876.26 |  | 782.588 |  | 9752.52 | 0 | 0.16049 | 0
42 | ПС 110/10/10 кВ Университет | 5-175 Университет вв-1 | A1800 | 01180313 | 0 | 2337.822 | 62.718 | 0.084 | 0 | 4675.644 | 0 | 3.5931e-05
43 | ПС 110/10/10 кВ Университет | 5-176 Университет вв-2 | A1800 | 01180312 | 0 | 2522.72 | 158.22 | 0.853 | 0 | 5045.44 | 0 | 0.00033813
44 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-19 РУ-10 кВ яч.27 | A1800 | 01197027 | 0 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-20 РУ-10 кВ яч.26 | A1800 | 01197030 | 939.268 |  | 80.218 |  | 1878.536 | 0 | 0.085405 | 0
46 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-21 РУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197024 | 571.581 |  | 33.044 |  | 1143.162 | 0 | 0.057812 | 0
47 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-22 РУ-10 кВ яч.24 | A1800 | 01197033 | 1055.842 |  | 2.584 |  | 2111.684 | 0 | 0.0024473 | 0
48 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-23 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197023 | 123.612 |  | 0 |  | 247.224 | 0 | 0 | 0
49 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-24 РУ-10 кВ яч.15 | A1800 | 01197032 | 772.829 |  | 5.459 |  | 1545.658 | 0 | 0.0070637 | 0
50 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-25 РУ-10 кВ яч.16 | A1800 | 01197031 | 615.933 |  | 40.228 |  | 1231.866 | 0 | 0.065312 | 0
51 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-27 РУ-10 кВ яч.47 | A1800 | 01197018 | 929.712 |  | 79.751 |  | 1859.424 | 0 | 0.08578 | 0
52 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-28 РУ-10 кВ яч.44 | A1800 | 01197021 | 51.728 |  | 0 |  | 103.456 | 0 | 0 | 0
53 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-29 РУ-10 кВ яч.43 | A1800 | 01197029 | 783.467 |  | 32.2 |  | 1566.934 | 0 | 0.041099 | 0
54 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-30 РУ-10 кВ яч.42 | A1800 | 01197026 | 487.451 |  | 18.171 |  | 974.902 | 0 | 0.037278 | 0
55 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-31 РУ-10 кВ яч.32 | A1800 | 01197025 | 326.493 |  | 0.503 |  | 652.986 | 0 | 0.0015406 | 0
56 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-32 РУ-10 кВ яч.33 | A1800 | 01197022 | 53.045 |  | 0 |  | 106.09 | 0 | 0 | 0
57 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-33 РУ-10 кВ яч.37 | A1800 | 01197017 | 894.87 |  | 60.374 |  | 1789.74 | 0 | 0.067467 | 0
58 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 5-34 РУ-10 кВ яч.34 | A1800 | 01197028 | 771.305 |  | 24.452 |  | 1542.61 | 0 | 0.031702 | 0
59 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-56 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ яч.31 | A1800 | 01197043 | 16.283 | 0 | 0 | 12.766 | 32.566 | 0 | 0 | 0
60 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-57 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32 | A1800 | 01197044 | 185.695 | 0 | 54.766 | 0 | 371.39 | 0 | 0.29492 | 0
61 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-61 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10 | A1800 | 01197040 | 329.557 | 0 | 110.671 | 0 | 659.114 | 0 | 0.33582 | 0
62 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-63 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20 | A1800 | 01197045 | 135.681 | 0 | 68.106 | 0 | 271.362 | 0 | 0.50196 | 0
63 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-64 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ яч.21 | A1800 | 01197041 | 313.22 | 0 | 71.085 | 0 | 626.44 | 0 | 0.22695 | 0
64 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 5-65 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197042 | 241.242 | 0 | 5.954 | 0.055 | 482.484 | 0 | 0.024681 | 0
65 | РП-134 | 5-59 яч.13 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | РП-134 | 5-60 яч.11 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0806090479 | 0.004 | 0 | 0.142 | 0 | 0.008 | 0 | 35.5 | 0
67 | РП-134 | 5-62 яч.16 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090053 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | РП-134 | 5-66 яч.18 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | РП-139 | 5-3 (ф.46-03) РП-139 яч 11. РУ-6 кВ (доп.модем IP:10.86.223.37) | M-230ART | 09254986 |  | 79.219 |  | 33.597 | 0 | 158.438 | 0 | 0.4241
70 | РП-139 | 5-4 (ф.46-12) РП-139 яч. 8 РУ-6 кВ (доп.модем IP:10.86.223.41) | M-230ART | 09255029 |  | 134.14 |  | 66.419 | 0 | 268.28 | 0 | 0.49515
71 | РП-143 | 5-174 РУ-10кВ №11 | M-230ART | 07088488 | 1154.629 |  | 93.818 |  | 2309.258 | 0 | 0.081254 | 0
72 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 5-167 РУ-10кВ РП-152 яч.13 | A1800 | 01197037 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 5-169 РУ-10кВ РП-152 яч.14 | A1800 | 01197038 | 0.005 | 0 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 | 0
74 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10 | A1800 | 01197010 | 185.596 |  | 40.791 |  | 371.192 | 0 | 0.21978 | 0
75 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11 | A1800 | 01197012 | 235.613 |  | 0.671 |  | 471.226 | 0 | 0.0028479 | 0
76 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12 | A1800 | 01197013 | 244.718 |  | 9.504 |  | 489.436 | 0 | 0.038837 | 0
77 | РП-153 "Северногопромрайона" РУ-10кВ | 11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11 | A1800 | 01197011 | 94.35 |  | 20.963 |  | 188.7 | 0 | 0.22218 | 0
78 | ТП-16 | 5-157 РУ-0,4кВ ТП-16 | M-230ART | 09333356 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | ТП-493 | 5-158 РУ-10кВ яч.6 | M-230ART | 09255025 |  | 369.132 |  | 45.396 | 0 | 738.264 | 0 | 0.12298
80 | ТП-493 | 5-159 РУ-10кВ яч.2 | M-230ART | 09255017 |  | 514.335 |  | 57.667 | 0 | 1028.67 | 0 | 0.11212
81 | ЦРП Сургут | 5-160 ЗРУ-10 кВ яч 21 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090593 | 118.465 | 0 | 9.784 | 0 | 236.93 | 0 | 0.08259 | 0
82 | ЦРП Сургут | 5-161 ЗРУ-10 кВ яч 22 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090594 | 34.522 | 0 | 0.111 | 1.705 | 69.044 | 0 | 0.0032153 | 0
83 | ЦРП Сургут | 5-162 ЗРУ-10 кВ яч 26 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | ЦРП Сургут | 5-163 ЗРУ-10 кВ яч 27 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090644 | 0 | 0.34 | 0 | 3.706 | 0 | 0.68 | 0 | 10.9
85 | ЦРП Сургут | 5-164 ЗРУ-10 кВ яч 29 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090663 | 0 | 0.33 | 0 | 3.291 | 0 | 0.66 | 0 | 9.9727
86 | ЦРП Сургут | 5-165 ЗРУ-10 кВ яч 30 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090855 | 0 | 0.263 | 0 | 4.637 | 0 | 0.526 | 0 | 17.6312
87 | ПС Азерит | 7-1 яч.18 |  |  | 0 | 891.239 | 0 | 343.556 | 0 | 1782.478 | 0 | 0.38548
88 | ПС Азерит | 7-2 яч.1 |  |  | 0 | 696.391 | 0 | 192.802 | 0 | 1392.782 | 0 | 0.27686
89 | ПС Азерит | 7-3 яч.7 |  |  | 0 | 720.702 | 0 | 218.31 | 0 | 1441.404 | 0 | 0.30291
90 | ПС Азерит | 7-4 яч.12 |  |  | 0 | 886.129 | 0 | 293.163 | 0 | 1772.258 | 0 | 0.33084
91 | ПС Олимпийская | 5-35 яч.212 |  |  | 0 | 966.221 | 0.001 | 153.235 | 0 | 1932.442 | 0 | 0.15859
92 | ПС Олимпийская | 5-36 яч.210 |  |  | 0.036 | 0.016 | 10.456 | 0 | 0.072 | 0.032 | 290.4444 | 0
93 | ПС Олимпийская | 5-37 яч.209 |  |  | 0 | 498.429 | 26.142 | 0.038 | 0 | 996.858 | 0 | 7.624e-05
94 | ПС Олимпийская | 5-38 яч.207 |  |  | 0 | 504.907 | 0 | 59.227 | 0 | 1009.814 | 0 | 0.1173
95 | ПС Олимпийская | 5-39 яч.108 |  |  | 0 | 640.02 | 0 | 47.888 | 0 | 1280.04 | 0 | 0.074823
96 | ПС Олимпийская | 5-40 яч.109 |  |  | 0 | 160.624 | 0 | 9.419 | 0 | 321.248 | 0 | 0.05864
97 | ПС Олимпийская | 5-41 яч.110 |  |  | 0 | 230.669 | 0 | 24.8 | 0 | 461.338 | 0 | 0.10751
98 | ПС Олимпийская | 5-42 яч.111 |  |  | 0 | 1043.918 | 0.003 | 35.177 | 0 | 2087.836 | 0 | 0.033697
99 | ПС Олимпийская | 5-43 яч.411 |  |  | 0 | 1634.63 | 15.417 | 2.979 | 0 | 3269.26 | 0 | 0.0018224
100 | ПС Олимпийская | 5-44 яч.410 |  |  | 0.101 | 0.006 | 22.987 | 0 | 0.202 | 0.012 | 227.5941 | 0
101 | ПС Олимпийская | 5-45 яч.409 |  |  | 0 | 279.956 | 0 | 22.509 | 0 | 559.912 | 0 | 0.080402
102 | ПС Олимпийская | 5-46 яч.408 |  |  | 0 | 744.843 | 0 | 59.062 | 0 | 1489.686 | 0 | 0.079295
103 | ПС Олимпийская | 5-47 яч.405 |  |  | 0 | 252.935 | 0 | 11.406 | 0 | 505.87 | 0 | 0.045095
104 | ПС Олимпийская | 5-48 яч.305 |  |  | 0.173 | 0 | 22.943 | 0 | 0.346 | 0 | 132.6185 | 0
105 | ПС Олимпийская | 5-49 яч.306 |  |  | 0 | 451.241 | 0 | 71.804 | 0 | 902.482 | 0 | 0.15913
106 | ПС Олимпийская | 5-50 яч.308 |  |  | 0 | 733.415 | 0.001 | 36.264 | 0 | 1466.83 | 0 | 0.049445
107 | ПС Олимпийская | 5-51 яч.311 |  |  | 0 | 472.872 | 24.87 | 0.046 | 0 | 945.744 | 0 | 9.7278e-05
108 | ПС Олимпийская | 5-178 яч. 102 |  |  | 0 | 406.489 | 0.368 | 6.183 | 0 | 812.978 | 0 | 0.015211
109 | ПС Олимпийская | 5-179 яч. 203 |  |  | 0 | 280.028 | 0.253 | 4.908 | 0 | 560.056 | 0 | 0.017527
110 | ПС Олимпийская | 5-225 яч. 107 |  |  | 0 | 434.765 | 46.156 | 0 | 0 | 869.53 | 0 | 0
111 | ПС Олимпийская | 5-226 яч. 208 |  |  | 0 | 724.837 | 41.547 | 0 | 0 | 1449.674 | 0 | 0
112 | ПС Сайма | 1-01 яч.102 |  |  | 0 | 957.286 | 0 | 83.372 | 0 | 1914.572 | 0 | 0.087092
113 | ПС Сайма | 1-02 яч.106 |  |  | 0 | 254.987 | 0 | 34.417 | 0 | 509.974 | 0 | 0.13498
114 | ПС Сайма | 1-03 яч.107 |  |  | 0 | 412.505 | 0 | 78.356 | 0 | 825.01 | 0 | 0.18995
115 | ПС Сайма | 1-04 яч.209 |  |  | 0 | 494.379 | 0 | 72.351 | 0 | 988.758 | 0 | 0.14635
116 | ПС Сайма | 1-05 яч.210 |  |  | 0 | 1184.178 | 0 | 157.757 | 0 | 2368.356 | 0 | 0.13322
117 | ПС Сайма | 1-06 яч.211 |  |  | 0 | 1170.786 | 0 | 101.251 | 0 | 2341.572 | 0 | 0.086481
118 | ПС Сайма | 1-07 яч.212 |  |  | 0 | 119.046 | 0 | 8.974 | 0 | 238.092 | 0 | 0.075383
119 | ПС Сайма | 1-08 яч.213 |  |  | 0 | 2.015 | 4.138 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0
120 | ПС Сайма | 1-09 яч.303 |  |  | 0 | 776.495 | 0 | 53.142 | 0 | 1552.99 | 0 | 0.068438
121 | ПС Сайма | 1-10 яч.307 |  |  | 0 | 1138.696 | 0 | 199.686 | 0 | 2277.392 | 0 | 0.17536
122 | ПС Сайма | 1-11 яч.310 |  |  | 0 | 303.595 | 10.308 | 133.351 | 0 | 607.19 | 0 | 0.43924
123 | ПС Сайма | 1-12 яч.311 |  |  | 25.573 | 132.023 | 0 | 655.005 | 51.146 | 264.046 | 0 | 4.9613
124 | ПС Сайма | 1-13 яч.312 |  |  | 0 | 704.163 | 0 | 94.821 | 0 | 1408.326 | 0 | 0.13466
125 | ПС Сайма | 1-14 яч.402 |  |  | 0 | 525.478 | 0 | 265.96 | 0 | 1050.956 | 0 | 0.50613
126 | ПС Сайма | 1-15 яч.403 |  |  | 0 | 426.98 | 0 | 65.056 | 0 | 853.96 | 0 | 0.15236
127 | ПС Сайма | 1-16 яч.404 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 9
128 | ПС Сайма | 1-17 яч.405 |  |  | 0 | 152.901 | 0 | 20.419 | 0 | 305.802 | 0 | 0.13354
129 | ПС Сайма | 1-18 яч.409 |  |  | 0 | 606.483 | 0 | 75.552 | 0 | 1212.966 | 0 | 0.12457
130 | ПС Сайма | 1-19 яч.411 |  |  | 0 | 354.839 | 0 | 67.723 | 0 | 709.678 | 0 | 0.19086
131 | ПС Сайма | 1-20 яч.412 |  |  | 0 | 62.407 | 0 | 12.949 | 0 | 124.814 | 0 | 0.20749
132 | ПС Северная | 6-01 яч.102 |  |  | 0 | 801.62 | 542.598 | 0 | 0 | 1603.24 | 0 | 0
133 | ПС Северная | 6-02 яч.104 |  |  | 0 | 790.254 | 0 | 118.71 | 0 | 1580.508 | 0 | 0.15022
134 | ПС Северная | 6-03 яч.108 |  |  | 0 | 749.819 | 0 | 130.783 | 0 | 1499.638 | 0 | 0.17442
135 | ПС Северная | 6-04 яч.204 |  |  | 0 | 636.362 | 0.034 | 57.728 | 0 | 1272.724 | 0 | 0.090716
136 | ПС Северная | 6-05 яч.202 |  |  | 0 | 210.044 | 0 | 27.905 | 0 | 420.088 | 0 | 0.13285
137 | ПС Северная | 6-06 яч.203 |  |  | 0 | 442.091 | 0.056 | 35.064 | 0 | 884.182 | 0 | 0.079314
138 | ПС Северная | 6-07 яч.205 |  |  | 0 | 1341.033 | 0 | 213.627 | 0 | 2682.066 | 0 | 0.1593
139 | ПС Северная | 6-08 яч.303 |  |  | 0 | 646.803 | 0 | 109.995 | 0 | 1293.606 | 0 | 0.17006
140 | ПС Северная | 6-09 яч.304 |  |  | 0 | 974.708 | 0 | 135.812 | 0 | 1949.416 | 0 | 0.13934
141 | ПС Северная | 6-10 яч.305 |  |  | 0 | 957.871 | 0 | 186.603 | 0 | 1915.742 | 0 | 0.19481
142 | ПС Северная | 6-11 яч.309 |  |  | 0 | 847.455 | 0 | 101.208 | 0 | 1694.91 | 0 | 0.11943
143 | ПС Северная | 6-12 яч.402 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
144 | ПС Северная | 6-13 яч.404 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
145 | ПС Северная | 6-14 яч.406 |  |  | 0 | 1063.116 | 0 | 110.48 | 0 | 2126.232 | 0 | 0.10392
146 | ПС Северная | 6-15 яч.407 |  |  | 0 | 697.188 | 0.005 | 63.47 | 0 | 1394.376 | 0 | 0.091037
147 | ПС Северная | 6-16 яч.408 |  |  | 0 | 294.991 | 0.108 | 26.937 | 0 | 589.982 | 0 | 0.091315
148 | ПС Строительная | 5-1 яч.19 |  |  | 0 | 48.015 | 0 | 8.199 | 0 | 96.03 | 0 | 0.17076
149 | ПС Строительная | 5-2 яч.24 |  |  | 0 | 379.172 | 0 | 192.532 | 0 | 758.344 | 0 | 0.50777
150 | ПС Строительная | 5-3 яч.25 |  |  | 0 | 174.214 | 0 | 51.331 | 0 | 348.428 | 0 | 0.29464
151 | ПС Строительная | яч.7 Ввод-1 ?? | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
152 | ПС Строительная | яч.14 ввод-2 ?? | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
153 | ПС Сургут | 9-01 яч.5 |  |  | 0 | 560.835 | 0 | 89.915 | 0 | 1121.67 | 0 | 0.16032
154 | ПС Сургут | 9-02 яч.10 |  |  | 0 | 911.411 | 0 | 136.485 | 0 | 1822.822 | 0 | 0.14975
155 | ПС Сургут | 9-03 яч.17 |  |  | 0 | 2661.204 | 0 | 360.327 | 0 | 5322.408 | 0 | 0.1354
156 | ПС Сургут | 9-04 яч.18 |  |  | 0.001 | 1971.003 | 0.02 | 224.071 | 0.002 | 3942.006 | 20 | 0.11368
157 | ПС Сургут | 9-05 яч.27 |  |  | 0 | 1617.129 | 0 | 37.14 | 0 | 3234.258 | 0 | 0.022967
158 | ПС Сургут | 9-06 яч.28 |  |  | 0 | 1529.53 | 0.196 | 37.61 | 0 | 3059.06 | 0 | 0.024589
159 | ПС Сургут | 9-07 яч.29 |  |  | 0.004 | 65.931 | 0.379 | 7.419 | 0.008 | 131.862 | 94.75 | 0.11253
160 | ПС Сургут | 9-08 яч.30 |  |  | 0 | 182.487 | 0 | 24.726 | 0 | 364.974 | 0 | 0.13549
161 | ПС Сургут | 9-09 яч.33 |  |  | 0 | 1716.449 | 0 | 192.245 | 0 | 3432.898 | 0 | 0.112
162 | ПС Сургут | 9-10 яч.38 |  |  | 0 | 176.652 | 0.035 | 9.538 | 0 | 353.304 | 0 | 0.053993
163 | ПС Сургут | яч.25 |  |  | 0 | 558.85 | 10.633 | 0.081 | 0 | 1117.7 | 0 | 0.00014494
164 | ПС Сургут | яч.26 |  |  | 0 | 882.826 | 1.476 | 6.558 | 0 | 1765.652 | 0 | 0.0074284
165 | ПС Трансгаз | 8-1 яч.5 |  |  | 0 | 354.222 | 0.001 | 106.671 | 0 | 708.444 | 0 | 0.30114
166 | ПС Трансгаз | 8-2 яч.19 |  |  | 0 | 479.03 | 0 | 122.544 | 0 | 958.06 | 0 | 0.25582
167 | ПС Черный Мыс | 5-87 яч.206 |  |  | 0.001 | 805.231 | 93.343 | 0.012 | 0.002 | 1610.462 | 93343 | 1.4903e-05
168 | ПС Черный Мыс | 5-88 яч.205 |  |  | 0 | 625.526 | 1.512 | 40.709 | 0 | 1251.052 | 0 | 0.06508
169 | ПС Черный Мыс | 5-89 яч.104 |  |  | 0 | 721.228 | 0 | 61.497 | 0 | 1442.456 | 0 | 0.085267
170 | ПС Черный Мыс | 5-90 яч.105 |  |  | 0.003 | 276.899 | 1.478 | 16.968 | 0.006 | 553.798 | 492.6667 | 0.061279
171 | ПС Черный Мыс | 5-91 яч.106 |  |  | 0.001 | 759.541 | 87.707 | 0.044 | 0.002 | 1519.082 | 87707 | 5.793e-05
172 | ПС Черный Мыс | 5-92 яч.408 |  |  | 0 | 187.053 | 0 | 43.308 | 0 | 374.106 | 0 | 0.23153
173 | ПС Черный Мыс | 5-93 яч.405 |  |  | 0 | 570.034 | 0 | 70.899 | 0 | 1140.068 | 0 | 0.12438
174 | ПС Черный Мыс | 5-94 яч.305 |  |  | 0.001 | 636.665 | 0.569 | 64.445 | 0.002 | 1273.33 | 569 | 0.10122
175 | ПС Черный Мыс | 5-95 яч.306 |  |  | 0 | 541.693 | 0 | 196.661 | 0 | 1083.386 | 0 | 0.36305
176 | ПС Черный Мыс | 5-96 яч.307 |  |  | 0 | 545.728 | 0.001 | 24.098 | 0 | 1091.456 | 0 | 0.044158
177 | ПС Энергетик | 2-01 яч.104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | ПС Энергетик | 2-02 яч.105 |  |  | 0 | 706.803 | 1.572 | 6.352 | 0 | 1413.606 | 0 | 0.0089869
179 | ПС Энергетик | 2-03 яч.107 |  |  | 0 | 467.21 | 1.084 | 6.022 | 0 | 934.42 | 0 | 0.012889
180 | ПС Энергетик | 2-04 яч.202 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | ПС Энергетик | 2-05 яч.203 |  |  | 0.003 | 52.159 | 4.763 | 0.001 | 0.006 | 104.318 | 1587.6667 | 1.9172e-05
182 | ПС Энергетик | 2-06 яч.204 |  |  | 0 | 545.702 | 0 | 19.79 | 0 | 1091.404 | 0 | 0.036265
183 | ПС Энергетик | 2-07 яч.302 |  |  | 0 | 686.876 | 0 | 75.417 | 0 | 1373.752 | 0 | 0.1098
184 | ПС Энергетик | 2-08 яч.303 |  |  | 0 | 592.689 | 0 | 40.961 | 0 | 1185.378 | 0 | 0.06911
185 | ПС Энергетик | 2-09 яч.304 |  |  | 0 | 637.49 | 0 | 70.469 | 0 | 1274.98 | 0 | 0.11054
186 | ПС Энергетик | 2-10 яч.404 |  |  | 0 | 0.208 | 3.425 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0
187 | ПС Энергетик | 2-11 яч.405 |  |  | 0 | 1092.987 | 0 | 92.113 | 0 | 2185.974 | 0 | 0.084276
188 | ПС Энергетик | 2-12 яч.407 |  |  | 0 | 737.564 | 0 | 54.548 | 0 | 1475.128 | 0 | 0.073957
189 | ПС Энергетик | 2-13 яч.409 |  |  | 0 | 870.365 | 0 | 64.211 | 0 | 1740.73 | 0 | 0.073775
190 | ПС Энергетик | 2-14 яч.205 |  |  | 0 | 416.975 | 0 | 104.399 | 0 | 833.95 | 0 | 0.25037
191 | ПС Энергетик | 2-15 яч.306 |  |  | 0 | 1048.273 | 0 | 293.904 | 0 | 2096.546 | 0 | 0.28037
192 | ПС Геолог | 5-223 яч. 2 |  |  | 0 | 353.157 | 0.018 | 155.189 | 0 | 706.314 | 0 | 0.43943
193 | ПС Геолог | 5-224 яч. 28 |  |  | 0 | 479.146 | 0.009 | 174.224 | 0 | 958.292 | 0 | 0.36361
194 | ПС Западная-Новин | 5-203 яч.4 |  |  | 0 | 2822.678 | 0 | 124.247 | 0 | 5645.356 | 0 | 0.044017
195 | ПС Западная-Новин | 5-204 яч.9 |  |  | 0 | 1175.236 | 40.294 | 0 | 0 | 2350.472 | 0 | 0
196 | ПС Западная-Новин | 5-205 яч.29 |  |  | 0 | 954.281 | 53.054 | 0 | 0 | 1908.562 | 0 | 0
197 | ПС Западная-Новин | 5-206 яч.30 |  |  | 0 | 2462.404 | 0 | 90.575 | 0 | 4924.808 | 0 | 0.036783
198 | ПС Западная-Новин | 5-219 яч.8 |  |  | 0 | 84.834 | 1.476 | 2.717 | 0 | 169.668 | 0 | 0.032027
199 | ПС Западная-Новин | 5-220 яч.16 |  |  | 0 | 423.426 | 10.513 | 0.069 | 0 | 846.852 | 0 | 0.00016296
200 | ПС Западная-Новин | 5-221 яч.34 |  |  | 0 | 367.206 | 23.078 | 0.089 | 0 | 734.412 | 0 | 0.00024237
201 | ПС Западная-Новин | 5-222 яч.36 |  |  | 0 | 34.497 | 13.329 | 0 | 0 | 68.994 | 0 | 0
| Заместитель директора по транспортированию электроэнергии | [10 empty] | С.К. Ковин